**威海供电公司**

**＿9 月停电公告信息明细表**

填报单位：威海供电公司

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检修线路** | **工作时间** | **检修原因** | **停电区域** | **主要影响客户范围** |
| 1 | 10kV自来水线 | 2016-09-05 08：00  至  2016-09-05 17:00 | 1、拆除10kV自来水线#8-#12杆之间架空线路，拆除自来水线#9-#12电杆，由原自来水线#8杆敷设YJV22-3\*240电缆加装中间头与原自来水线#12杆电缆对接。 2、将10kV自来水线#8-#12杆光缆配合电缆进行下地改造。 | 10kV自来水线021开关至#22分段开关之间线路  （共影响4个台区停电，共计企业3户，居民6户） | 企业：  威海鸿阳大酒店有限公司  威海泰迪玩具有限公司  威海市公安交通警察支队  公变：  10kV自来水线老集2台区公变所带全部客户 |
| 2 | 10kV羊角埠线 | 2016-09-05 09：00  至  2016-09-05 17:00 | 10kV羊角埠线羊角埠环网柜高压PT缺陷处理 | 10kV羊角埠线高家庄环网柜012开关至羊角埠线#1杆刀闸之间线路。共影响0个台区停电，共计0户。 | 公变：  无  企业：  无 |
| 3 | 10kV宋家线 | 2016-09-06 07:30至2016-09-06 17:30 | 10kV宋家线工业园支#3杆所带草庙子工业园公用变新增400kVAJP柜一台 | 10kV宋家线工业园支#3杆令克至末端线路  共影响1个台区停电，共计1户。 | 台区：草庙工业园公变所带用户  企业： 无 |
| 4 | 10kV珠江线 | 2016-09-07 00:00至2016-09-07 01:00 | 10kV珠江线后双岛#3台架变变压器档位调整 | 10kV珠江线漓江支#9杆高压令克至末端线路，共影响1个台区停电，共计136户。 | **公变：**10kV珠江线后双岛#3台架变所带后双岛村东北部用户。   |  | | --- | |  | |
| 5 | 10kV汪北线 | 2016-09-7 7：30至  2016-09-7 18:30 | 10kV汪北线王家产支许家产分支#13-#19杆换杆换线，由王家产支许家产分支#12杆向东高低压同杆架设JKLGYJ-95绝缘导线至王家产支许家产分支#20杆（新立#1-#8）,在新立#5杆处组装令克、避雷器,预留台架变位置。 | 10kV汪北线王家产支#87杆令克至末端线路，共影响11个台区停电，共计企业户7户，共计809户。 | 企业：  中国联合网络通信有限公司汪疃许家产附近信号塔  威海市中小学综合实践教育中心  王英进  威海嘉禾牧业有限公司（2户）  威海樱聚缘农业科技发展有限公司  文登市汪疃许家杨宗杰石子厂  公变：  10kV汪北线丛家产公变所带全部客户  10kV汪北线许家产公变所带全部客户  10kV汪北线许家屯公变所带全部客户  10kV汪北线王家产公变所带全部客户 |
| 6 | 10kV温汤线 | 2016-09-08 08：00至  2016-09-08 19：00 | 10kVII段所属间隔综自改造，10kV备自投电缆敷设、接线、调试，停电设备小修、例行试验。 | 10kV温汤线024开关至#24杆分段开关之间线路 （共影响11个台区停电，共计企业7户，居民835户） | **企业：**  威海市环翠区温泉镇栾家店村（0184173936）  威海市环翠区温泉镇栾家店村居民委员会（0186190973）  威海市环翠区温泉镇栾家店村村民委员会（0186190986）  环翠区栾家店（0186598777）  威海市城郊场站发展有限公司（0709131366）  宋吉成（0750759308）  威海通明照明工程有限公司（0800893475） **公变：**  10kV温汤线栾家店1台区所带全部用户  10kV温汤线栾家店2台区所带全部用户  10kV温汤线栾家店3台区所带全部用户  10kV温汤线栾家店村公变台区所带全部用户。 |
| 7 | 10kV寨北线 | 2016-09-08 08:30至2016-09-08 12:00 | 10kV寨北线寨北开闭所001、002开关安装电流互感器，开关遥控传动试验 | 10kV寨北线寨北开闭所001开关至末端线路、002开关至末端线路 | **公变**：寨北开闭所#1公变所接古寨东路#115、#116、#120、#121、#135、#136、#137、#137-1、#137-2、#27-1、#27-2楼等用户；寨北开闭所#2公变所接古寨东路#109、#127、#127-1、#127-2、#129、#130、#131、#138、#139、#140、#141、#143、#144、#146、#147、#148、#149、#150、#151、#152、#153、#154、#155、#156楼等用户，威海市残疾人联合会、中国科学院西安光机所威海光电子基地、威海国有资产经营(集团)有限公司、威海热电集团有限公司、威海市华威物业服务有限公司等 |
| 8 | 10kV寨北线 | 2016-09-08 13:00至2016-09-08 17:00 | 10kV寨北线寨北开闭所023、024、025开关安装电流互感器，开关遥控传动试验 | 10kV寨北线寨北开闭所023开关至末端线路、024开关至末端线路、025开关至末端线路 | **高压用户**：广播电视台、高区路灯、民政局、韩宇纺织  **公变**：寨北公变所古寨东路#113、#114、#117、附#117楼等用户，威海热电集团有限公司。 |
| 9 | 10kV文笔峰线 | 2016-09-09 23:00至2016-09-09 24:00 | 10kV文笔峰线文笔峰集团箱变变压器档位调整 | 10kV文笔峰线文笔峰集团箱变高压开关至末端线路 | **公变**： 颐鑫苑公变所接颐鑫苑小区所有用户 |
| 10 | 10kV文笔峰线 | 2016-09-10 00:00至2016-09-10 01:00 | 10kV文笔峰线戚家夼#4楼西箱变变压器档位调整 | 10kV文笔峰线戚家夼#4楼西箱变高压开关至末端线路 | **公变**：戚家夼#4楼西公变所接戚家夼#101、#102、#103、#104、#105、#106、#107、#108、#109、#110、#111、#51、#52、#53、#54、#55、#56、#57、#58、#59、#附54、#附6楼等用户 |
| 11 | 10kV职中线 | 2016-09-10 01:00至2016-09-10 02:00 | 10kV职中线神道口村西配电室变压器档位调整 | 10kV职中线神道口村西配电室高压令克至末端线路 | **公变**：神道口村西配电室所接古寨东路#1楼，文化东路#1、#62、附#62楼，古寨东路#307楼，交巡分局，神道口农电工组等用户 |
| 12 | 10kV自来水线 | 2016年9月21日7:00～9月21日17:30 | 由10kV自来水线南虎口支#17杆架设JKLGYJ-95绝缘导线至新立#1-#10杆（带电接火）。南虎口村1区配电室变压器搬迁至新立#10杆新装台架变（当天送电），安装JP柜1台，原南虎口村1区配电室所带用户改由新台架变接带。 | 10kV自来水线南虎口支#17杆至末端线路，共影响1个台区，共计150户。 | **专变**：无  **公变**：10kV自来水线南虎口1区配电室所带全部用户 |
| 13 | 10kV桥西线 | 2016-09-27 08:00至  2016-09-27 17:00 | 10kV桥西线义河北支#2杆所带义河北村公变变压器更换为200kVA变压器，更换低压配电柜。 | 10kV桥西线义河北支#2杆令克至末端线路  （共影响1个台区停电，共计企业0户，居民248户） | 企业：  无  公变：  义河北村公变全部用户 |
| 14 | 10kV曲工线 | 2016-09-27 07：30  至  2016-09-27 17:30 | 10kV曲工线#8向北延伸，新建#9-#27架空线路，采用JKLGYJ-240绝缘导线，安装三进三出环网柜1台，开断10kV翡翠线上都国际环网柜012间隔至经济适用房开闭所018间隔之间3\*300电缆，开断电缆两端分别接入新上三进三出环网柜，由新立#27塔敷设3\*400电缆至新上三进三出环网柜，形成拉手； | 10kV曲工线、  （共影响4个台区停电，共计企业4户，居民0户） | 企业：  威海德益润邦医药投资有限公司  威海经济技术开发区凤林街道办事处南曲阜社区居民委员会  安佰生物技术有限公司  威海恩特建设工程有限公司  公变：  无 |
| 15 | 10kV翡翠线 | 2016-09-27 07：30  至  2016-09-27 17:30 | 10kV曲工线#8向北延伸，新建#9-#27架空线路，采用JKLGYJ-240绝缘导线，安装三进三出环网柜1台，开断10kV翡翠线上都国际环网柜012间隔至经济适用房开闭所018间隔之间3\*300电缆，开断电缆两端分别接入新上三进三出环网柜，由新立#27塔敷设3\*400电缆至新上三进三出环网柜，形成拉手； | 10kV翡翠线上都国际环网柜012开关至经济适用房开闭所018开关之间线路  （共影响0个台区停电，共计企业0户，居民0户） | 无 |
| 16 | 10kV华东线 | 2016-09-27 07：30  至  2016-09-27 17:30 | 10kV华东线曲阜支#13向东搬迁，所带经区教育局用户改接至新上三进三出环网柜。 | 10kV华东线曲阜支#6分段开关至10kV曲阜线南曲阜东环网柜011开关之间线路、  （共影响4个台区停电，共计企业4户，居民0户） | 企业：  威海经济技术开发区市政公用事业管理局  威海经济技术开发区华龙实业总公司  威海经济技术开发区教育局  威海市南曲阜物业服务有限公司  公变：  无 |