**威海供电公司**

**＿1＿月停电公告信息明细表**

填报单位：威海供电公司

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检修线路** | **工作时间** | **检修原因** | **停电区域** | **主要影响客户范围** |
| 1 | 10kV桥南线 | 2017-01-03 08:00  至  2017-01-03 18:00 | 10kV桥南线刘家泊分支线路#1-#3杆更换为15米杆，导线更换为JKLGYJ-95绝缘导线，需带电接火。 | 10kV桥南线大贞砖支#10杆高压令克至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业0户，居民152户） | **公变：**刘家泊村公变所带全部用户 |
| 2 | 10kV汪北线 | 2017-1-4 08:00  至  2017-1- 4 18:00 | 10kV汪北线地汶头支原#1-#5线路拆除，自地汶头支#1杆新架#1-#8架空线路至地汶头村配电室，地汶头支#1杆加装分界开关1台 | 10kV汪北线#87杆高压令克至末端线路（  共影响1个台区停电，居民户数291户）。 | **公变：**10kV汪北线地汶头村公变所带全部用户 |
| 3 | 10kV海西线 | 2017-1-5 08:00至2017-1-5 18:00 | 自10kV海西线#49杆向东新T接新架#1-#4线路，原海西头村#1配电室变压器搬迁至新立#4杆组立台架变，原配电室用户改由新台架变接带，新上台架变送电，需带电卡接火 | 10kV海西线#47杆高压令克至末端线路（共影响6个台区停电，企业4户，居民户数840户） | **企业：**  威海市康鳌果蔬种植专业合作社、  威海经济技术开发区祥和水产农民专业合作社、海西头村、  威海经济技术开发区市政公用事业管理局  **台区：**  海西头村1区全村、海西头村2区全村 |
| 4 | 10kV七夼线 | 2017-01-05 07:30  至  2017-01-05 18:30 | 10kV七夼线黄山支绝缘化改造、路径变更，自七夼线#51杆架设新黄山支#1-#30，新黄山支#1杆加装分界开关1台，原黄山支线路拆除，原用户改接至新黄山支接带，南黄山村变压器更换200kVA变压器，北黄山村变压器更换200kVA变压器 | 10kV七夼线#34杆分段开关以后线路（共影响4个台区停电，共计企业4户，居民486户） | **企业：**联通公司、建威水泥、广宁辣椒、金井寺  **台区：**南黄山、北黄山、西黄山、小七夼村所带全部用户 |
| 5 | 10kV产里线 | 2017-01-06 08:00  至  2017-01-06 17:30 | 10kV产里线柴里支#5杆以后线路及所带配电室拆除，自柴里支#5杆敷设YJV22-3\*70电缆至新立#1-#3线路，新立#3杆组立200kVA柴里村台架变，新上台架变送电. | 10kV产里线#63杆分界开关至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业0户，居民346户） | **公变：**柴里村公变所带全部用户 |
| 6 | 10kV船厂线 | 2017-01-10 07:30  至  2017-01-10 18:00 | 1、自10kV船厂线#38杆敷设3\*400电缆至原35kV威泵线上回北侧#1塔（降压运行），由原35kV威泵线上回北侧#5塔敷设3\*400电缆至新上3进3出环网柜；  2、10kV船厂线邵家庄支#21杆更换为12米杆，#20-#21杆之间导线更换为JKLGYJ-95绝缘导线，邵家庄支#20-#21杆之间新立电杆1基，由新立杆向南T接新建#1-#14线路接带邵家庄新立200kVA台架变，新上台架变送电。 | 10kV船厂线#36杆分段开关至末端线路（共影响3个台区停电，共计企业4户，居民756户） | **企业：**威海天华包装有限公司、威海金和洋塑料制品有限公司、威海经济技术开发区市政公用事业管理局、中国移动通信集团山东有限公司威海分公司  **公变：**岭后村#1公变所带全部用户、岭后村#2公变所带全部用户、邵家庄村公变所带全部用户 |
| 7 | 10kV天津线 | 2017-01-17 08:00至2017-01-17 18:30 | 10kV天津线西海岸环网柜015开关所接威海威高房地产开发有限公司原630kVA箱变变更为630kVA配电室，原YJV22-3\*95电缆开断至用户新装630KVA配电室。 | 10kV天津线西海岸环网柜015开关至末端线路，影响1台区,共计1户 | **企业：**威海威高房地产开发有限公司 |