**威海供电公司**

**＿3月停电公告信息明细表**

填报单位： 威海供电公司

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检修线路 | 工作时间 | 检修原因 | 停电区域 | 主要影响客户范围 |
| 1 | 10kV丁家洼线 | 2017-03-01 08：00至2017-03-01 15:30 | 10kV丁家洼线佃里支#1杆分界开关线夹更换，管山村、佃里村公变更换高压令克、令克上方引线更换、安装护套 | 10kV丁家洼线#171杆高压令克至末端线路。共影响2个台区停电，共计434户 | **公变：**  管山村全村用户、佃里村全村用户 |
| 2 | 10kV韩家线 | 2017-03-01 08:00  至2017-03- 01 17:00 | 10kV韩家线上夼支窑夼分支孙家沟分支1#杆至孙家沟村配电室之间架空线路拆除，由韩家线上夼支34#杆敷设YJV22-3\*70电缆至原孙家沟村配电室（10kV韩家线上夼支34#杆带电接火) | 10kV韩家线上夼支窑夼分支孙家沟分支1#杆至孙家沟村配电室。共影响1个台区停电，居民户数265户。 | **公变：**  孙家沟村全村用户 |
| 3 | 10kV豪迈线 | 2017-03-01 08:30至2017-03-01 12:00 | 10kV豪迈线豪迈开闭所014开关所接海韵华府B区1#公变计量装置由高供高计改高供低计 | 10kV豪迈线豪迈开闭所014开关至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业0户，居民217户） | **公变：**海韵华府B区#1公变所接海韵华府小区B4、B5、B6、B7、B8等所有用户。 |
| 4 | 10kV豪迈线 | 2017-03-01 13:30至2017-03-01 17:00 | 10kV豪迈线豪迈开闭所022开关所接海韵华府B区4#公变计量装置由高供高计改高供低计 | 10kV豪迈线豪迈开闭所022开关至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业0户，居民203户） | **公变：**海韵华府B区#4公变所接海韵华府小区B10、B11、B12等所有用户。 |
| 5 | 10kV皂埠线 | 2017-03-03 08:00  至  2017-03-03 16:30 | 10kV皂埠线皂埠4台区台架变更换为S11-400变压器，更换JP柜 | 10kV皂埠线皂埠北台区支#1杆分界开关至末端线路（共影响2个台区停电，居民663户） | **公变：**  皂埠4台区公变所带全部用户;皂埠3台区公变所带全部用户 |
| 6 | 10kV汪北线 | 2017-3-4 06:00  至  2017-3-4 18:00 | 10kV汪北线#30杆所带的威海桉林机械有限公司、威海市景祥房地产开发有限公司配电室清扫。 | 10kV汪北线#30杆高压令克至末端线路  共影响2个台区停电，共计企业户2户。 | **专变：**  威海桉林机械有限公司  威海市景祥房地产开发有限公司 |
| 7 | 10kV兰溪线 | 2017-03-06 08:00至2017-03-06 16:30 | 10kV兰溪线西山口村配电室变压器更换为S11-400变压器，出线电缆更换为YJV22-4\*240电缆，更换电容器柜1台 | 10kV兰溪线西山口村配电室高压令克至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业0户，居民300户） | **公变：**10kV兰溪线西山口村配电室所带全部用户 |
| 8 | 10kV逍遥线 | 2017-3-7 08:00至2017-3-7 16:30 | 10kV逍遥线屯候家1台区配电室变压器更换为S11-400变压器，出线电缆更换为YJV22-4\*240电缆，更换低压进线柜1面，电容器柜1面，低压馈线柜2面 | 10kV逍遥线屯候家1台区配电室高压令克至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业0户，居民332户）。 | 台**区：**10kV逍遥线屯侯家1台区公变所带全部客户 |
| 9 | 10kV豪迈线 | 2017-03-07 08:30至2017-03-07 12:00 | 10kV豪迈线豪迈开闭所023开关所接海韵华府B区5#公变计量装置由高供高计改高供低计 | 10kV豪迈线豪迈开闭所023开关至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业0户，居民175户） | **公变：**海韵华府B区#5公变所接海韵华府小区B13、B15、B16等所有用户。 |
| 10 | 10kV豪迈线 | 2017-03-07 13:30至2017-03-07 17:00 | 10kV豪迈线豪迈开闭所012开关所接海韵华府B区3#公变计量装置由高供高计改高供低计 | 10kV豪迈线豪迈开闭所012开关至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业0户，居民178户） | **公变：**海韵华府B区#3公变所接海韵华府小区B9、B24、B25、B26、二热电集团、电梯备用等所有用户。 |
| 11 | 10kV逍遥线 | 2017-3-9 08:00至2017-3-9 14:30 | 10kV逍遥线松郭家村配电室变压器更换为S11-400变压器，出线电缆更换为YJV22-4\*240电缆 | 10kV逍遥线松郭家村配电室高压令克至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业0户，居民477户）。 | **台区：**10kV逍遥线松郭家村配电室所带全部用户 |
| 12 | 10kV兰溪线 | 2017-03-10 08:00至2017-03-10 14:30 | 10kV兰溪线东山口村配电室变压器更换为S11-400变压器，出线电缆更换为YJV22-4\*240电缆 | 10kV兰溪线东山口村配电室高压令克至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业0户，居民231户） | **公变：**  10kV兰溪线东山口村配电室所带全部用户 |
| 13 | 10kV兴源线 | 2017-03-10 08:30至2017-03-10 18:00 | 新上2进4出环网柜1台，开断10kV兴源线四方路开闭所023开关至威海卫人民医院配电室之间电缆，开断电缆两端分别接入新上环网柜 | 10kV兴源线四方路开闭所023开关至末端线路（共影响0个台区停电，共计企业1户，居民0户） | **高压用户：**威海卫人民医院配电室 |
| 14 | 10kV净雅线 | 2017-03-11 08:30至2017-03-11 18:30 | 新上2进4出环网柜1台，开断10kV净雅线银座家居环网柜014开关至10kV净雅线梦海开闭所012开关之间电缆，开断电缆两端分别接入新上环网柜，10kV净雅线梦海开闭所014开关所带线路农行支线拆除，原农行支线用户改接至新上环网柜 | 10kV净雅线银座家居环网柜014开关至10kV净雅线梦海开闭所012开关之间线路；10kV净雅线梦海开闭所014开关至末端线路（共影响0个台区停电，共计企业2户，居民0户） | **高压用户：**和润置业、农行 |
| 15 | 10kV西门线 | 2017-03-13 08:30至2017-03-13 12:00 | 10kV西门线#16杆分界开关所接龙脉豪苑公变计量装置由高供高计改高供低计 | 10kV西门线#16杆分界开关至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业0户，居民254户） | **公变：**龙脉豪苑公变所接龙脉豪苑小区所有用户。 |
| 16 | 10kV后岛线 | 2017-03-14 08:30至2017-03-14 11:30 | 10kV后岛线后双岛1配电室变压器调头 | 10kV后岛线后双岛1配电室内高压令克至末端线路，共影响1个台区停电，共计67户。 | |  | | --- | | **公变：**后双岛村村南用户共计67户低压用户 | |
| 17 | 10kV九阮线 | 2017-03-14 08:00至2017-03-14 16:30 | 10kV九阮线卓立阮家寺小区南公变更换为S11-630变压器，更换低压进线柜1面，电容柜1面，低压馈线柜2面 | 10kV九阮线#73杆分界开关至末端线路，影响2台区,共计1226户 | **公变：** 古寨西路15#楼及网点、古寨西路15-2#楼网点、古寨西路16#楼、古寨西路17#楼网点、古寨西路18#楼及网点、古寨西路19#楼及网点、古寨西路20-2#楼、古寨西路21-1#楼网点、古寨西路21-2#楼及网点、古寨西路21-3#楼及网点、古寨西路22#楼、古寨西路23#楼、古寨西路24#楼、古寨西路25#楼、古寨西路286#楼、古寨西路31#楼、古寨西路32#楼、古寨西路33#楼网点、古寨西路38#楼网点、古寨西路39#楼及网点、古寨西路40#楼、古寨西路41#楼、古寨西路42#楼、古寨西路43#楼、古寨西路44#楼、古寨西路45#楼、古寨西路46#楼、古寨西路61#楼、古寨西路62#楼网点、古寨西路68#楼、古寨西路69#楼、古寨西路70#楼、古寨西路72#楼、古寨西路73#楼、古寨西路74#楼、古寨西路7 4-1#楼网点、古寨西路78#楼及网点、古寨西路79#楼、古寨西路附22#楼网点、古寨西路附29-2#楼网点、古寨西路附34#网点、古寨西路附35#网点、古寨西路19#楼北及网点、古寨西路27#楼、古寨西路28#楼、古寨西路29#楼、古寨西路30#楼、古寨西路37#楼、古寨西路38#楼、古寨西路60#楼、古寨西路67#楼、 |
| 18 | 10kV范家埠线 | 2017-03-14 08:30  至  2017-03-14 17:00 | 10kV范家埠线黄金支#16杆向南搬迁，黄金支国盛黄金分支1-2#线路拆除，原1#杆拆除，原2#杆向西搬迁（新立国盛黄金分支1#杆），由新立10kV范家埠线黄金支#16杆敷设电缆3\*95至新立国盛黄金分支1#杆，黄金支#16杆上安装令克1组，原移动通信配电室用户改接至3#杆（原国盛黄金分支4#杆） | 10kV范家埠线#14杆分界开关至末端线路  （共影响0个台区停电，共计企业5户，居民0户） | **专变：**  威海汇裕商标印制有限公司  威海市村镇建设发展有限公司  中国铁塔股份有限公司威海市分公司（移动通信）  国盛黄金 （已销户）  黄金公司（已销户） |
| 19 | 10kV皂西线 | 2017-03-14 13:30至2017-03-14 16:30 | 10kV皂西线玫瑰园小区1箱变变压器调头 | 10kV皂西线玫瑰园小区1箱变高压进线开关至末端线路，共影响1个台区停电，共计747户。 | **公变：**玫瑰园小区用户1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、12#楼、13#楼共计747户低压用户 |
| 20 | 10kV工业线 | 2017-03-15 07:30  至  2017-03-15 18:30 | 1、10kV工业线#4杆AB相、#13杆AC相、#21杆AC相弓子线绝缘包裹；#10杆、#14杆、公路站支#1杆、公路站支#3杆、金威支#2杆、齐全支#2杆分段（界）开关两侧绝缘包裹；#6、#8、#9、#12、#16、#25、#27杆、公路站支#4杆、公路站支#6杆、公路站支#7杆、金威支#1杆令克上方绝缘包裹、电缆头绝缘包裹；工业线#1公变令克上方引线、避雷器更换、加装护套。2、10kV工业线变电站穿墙套管至#1杆导线更换为LGYJ-240绝缘导线。 | 10kV工业线全线停电（共影响3个台区停电，共计企业19户，居民794户） | **台区：**工业线#1变所带草庙子红绿灯以南500米内路两侧威泉路网点、棋山路网点、教师公寓1#楼、教师公寓2#楼、祥和小区、捷峰小区、  **企业：**中国联合网络通信有限公司威海市分公司、威海临港经济技术开发区市政建设公用事业管理处、威海鸿鹏标准件有限公司、威海市万通化工有限公司  威海金威化学工业有限责任公司、威海环宇贸易有限公司、威海市草庙子塑料编织厂、威海市草庙子市政工程有限公司、威海齐全木工机械有限公司、威海市水务集团有限公司、威海恒利特种钢铸件有限公司、威海东方船舶配套有限公司、威海市第十四中学、刘永江、威海市环翠区草庙子镇人民政府、威海市万通化工有限公司、威海金通灯具有限公司、威海金泓管材有限公司、威海临港区信成投资开发建设有限公司 |
| 21 | 10kV山城线 | 2017-03-15 08:30至2017-03-15 12:00 | 10kV山城线山城环网柜013开关所接山海城B区#1公变计量装置由高供高计改高供低计 | 10kV山城线山城环网柜013开关至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业0户，居民518户） | **公变：**山海城B区#1公变所接山海城B区#1、#2、#3、#4、#5、#6、#7、#8、#9、#10、#11、#12、#13、#16、楼，第一幼儿园等所有用户 |
| 22 | 10kV远遥线 | 2017-03-15 08:00至2017-03-15 14:30 | 10kV远遥线外窑村1区箱变更换为S11-400箱变，更换计量装置 | 10kV远遥线外窑开闭所012开关至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业0户，居民195户） | **公变：**外窑1区箱变所接外窑村1区等用户 |
| 23 | 10kV恒源线 | 2017-03-15 08:30至2017-03-15 17:30 | 1、将10kV恒源线望岛名郡南环网柜向东南搬迁，原望岛名郡南环网柜013开关进线电缆路径向西迁移。 2、10kV恒源线望岛名郡西环网柜015开关至望岛小学环网柜之间电缆搬迁 | 10kV恒源线望岛名郡西环网柜012开关至望岛仙郡环网柜011开关之间线路；10kV恒源线望岛名郡西环网柜015开关至末端线路（共影响3个台区停电，共计企业4户，居民1456户） | **高压用户：**运源实业、蓝星房地产、环翠区机关事务管理局、建元投资  **公变：**泰山路公变所接泰山路#369、#376、#378、#380、#384、#386、#388、#390、#392、#394、#396、#398、#400、#402、#404、#406、#408、#410、#412、#414楼等所有用户；望岛小学公变所接望岛小学区#100-#118，#94-#99、#8、#26等所有用户；望岛大口井公变所接望岛二层小区区域所用用户；蓝星金谷园配电室所接蓝星金谷园小区所有用户。 |
| 24 | 10kV侨谊线 | 2017-03-15 8:30至2017-03-15 11:30 | 10kV侨谊线柳沟村1配电室变压器调头 | 10kV侨谊线柳沟村1配电室内高压令克至末端线路，共影响1个台区停电，共计26户。 | **公变：**柳沟村村东用户共计26户低压用户 |
| 25 | 10kV侨谊线 | 2017-03-15 13:30至2017-03-15 16:30 | 10kV侨谊线柳沟村2箱变变压器调头 | 10kV侨谊线柳沟村2箱变高压进线开关至末端线路，共影响1个台区停电，共计7户。 | **公变：**柳沟村村南用户共计7户低压用户 |
| 26 | 10kV四氟线 | 2017-03-16 08:00至2017-03-16 14:30 | 10kV四氟线孙家疃村2区箱变箱变更换为S11-400箱变，更换计量装置 | 10kV四氟线#4杆高压令克至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业0户，居民59户） | **公变：**孙家疃村2区箱变所接孙家疃村2区等用户 |
| 27 | 10kV千山线 | 2017-03-16 08:30至2017-03-16 11:30 | 10kV千山线西山村2台架变变压器调头 | 10kV千山线前双岛支西山分支#5杆高压令克至末端线路，共影响1个台区停电，共计99户。 | **公变：**西山村村西用户共计99户低压用户 |
| 28 | 10kV西山线 | 2017-03-17 08:30至2017-03-17 12:00 | 10kV西山线#7杆分界开关所接古陌西山公变更换CT | 10kV西山线#7杆分界开关至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业0户，居民518户） | **公变：**古陌西山公变所接祥云实业、实验二小、家美房产、铁塔股份 |
| 29 | 10kV辛汪线 | 2017-03-21 08:00至2017-03-21 14:30 | 10kV辛汪线大岚寺小区箱变更换为S11-630箱变 | 10kV辛汪线采石支李家夼分支#3杆高压令克至末端线路，影响1台区,共计698户 | **公变：**大岚寺23#楼、大岚寺11号别墅、大岚寺10号别墅、大岚寺1号别墅、大岚寺129号别墅、大岚寺25#楼、大岚寺27#楼、大岚寺29#楼、大岚寺2号、大岚寺31#楼、大岚寺44#楼、大岚寺46#楼、大岚寺48#楼、大岚寺50#楼及网点、大岚寺5号别墅、大岚寺6号别墅、大岚寺72#楼、大岚寺74#楼、大岚寺76#楼、大岚寺7号别墅、大岚寺8号别墅、大岚寺9号别墅、 |
| 30 | 10kV山东线 | 2017-03-21 08:30至2017-03-21 12:00 | 10kV山东线君悦环网柜015开关所接山海华府#2公变计量装置由高供高计改高供低计 | 10kV山东线君悦环网柜015开关至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业0户，居民352户） | **公变：**山海华府#2公变所接山海华府小区所有用户 |
| 31 | 10kV范家埠线 | 2017-03-22 08:00至2017-03-22 14:30 | 10kV范家埠线竹园村2台区公变更换为S11-400箱变，更换低压出线电缆 | 10kV范家埠线南葛拉支#18杆高压令克至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业0户，居民88户） | **公变：**10kV范家埠线竹园村2台区公变所带全部用户 |
| 32 | 10kV职中线 | 2017-03-23 08:30至2017-03-23 12:00 | 10kV职中线华威支#7杆分界开关所接东港居民公变计量装置由高供高计改高供低计 | 10kV职中线华威支#7杆分界开关至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业0户，居民185户） | **公变：**东港居民公变所接古寨东路338号楼所有用户 |
| 33 | 10kV河西线 | 2017-03-24 06：30至  2017-03-24 19：00 | 新建#42-#59同塔双回线路（左回林家线，右回备用），原10kV河西线#45-#54杆线路拆除，所带负荷改接至林家线。温汤线#86-#93杆线路拆除，由新立#59塔架设单回线路至原温汤线#93杆，温汤线#86新架设线路至新温汤线#97杆T接林家线#60杆，新温汤线#97杆加装分段开关1台，温汤线与林家线在此拉手，林家线#42塔安装分段开关1台。 | 10kV河西线#42杆分段开关至末端线路；10kV温汤线#62杆分段开关至#97分段开关之间线路（共影响24个台区停电，共计企业15户，居民2054户） | **企业：**  威海裕罗电器装配有限公司（0186180145）  温泉镇人民政府（0613511519、0613511652、0613511678、0613511753、0613511809）  亚洲工友（威海）有限公司（0185444402）  许善凤（0185426015）  威海市环翠区温泉镇温泉汤村（0186207750）  威海市华彩烟花爆竹有限公司（0186099717）  中国联合网络通信有限公司威海市分公司（0613735636）  中国铁塔股份有限公司威海市分公司（0185426028、0186053467）  张均爽（0724860704）  威海市殡仪馆（0186319167）  **公变：**  双寺夼全村用户、罗家村全村用户、郑家村全村用户、温林小区、林家院全村用户 |
| 34 | 10kV温汤线 | 2017-03-24 06：30至  2017-03-24 19：00 | 1、新建#42-#59同塔双回线路（左回林家线，右回备用），原10kV河西线#45-#54杆线路拆除，所带负荷改接至林家线。温汤线#86-#93杆线路拆除，由新立#59塔架设单回线路至原温汤线#93杆，温汤线#86新架设线路至新温汤线#97杆T接林家线#60杆，新温汤线#97杆加装分段开关1台，温汤线与林家线在此拉手，林家线#42塔安装分段开关1台。2、10kV温汤线张家山支#35杆所带张家山配电室拆除，自原#35杆向西延伸至新立40#杆接带新上200kVA箱变，自新立37#杆架设新分支线#1-#15接带新200kVA台架变 | 10kV河西线#42杆分段开关至末端线路；10kV温汤线#62杆分段开关至#97分段开关之间线路（共影响28个台区停电，共计企业15户，居民2532户） | **企业：**  威海市佳鑫渔具有限公司（0185308322、0742289422）  威海艺雅渔具有限公司（0185308306）  威海市威胜房地产综合开发有限公司（0577827912、0186611973）  威海裕罗电器装配有限公司（0186081406）  威海浦源食品有限公司（0186615614、0573376986）  威海君立服装有限公司（0185308348）  威海市浩永化工有限公司（0614256347）  刘增平（0186297472）  威海市双胜机械有限公司（0186189650）  威海通明照明工程有限公司（0185440859）  威海人生药用胶囊有限公司（0185429346）  王兆华（0832660856）  **公变：**  刘家台村全村、张家山村全村用户、下江家村全村用户、小南山村全村用户、南苑泉都小区 |
| 35 | 10kV天都线 | 2017-03-24 08:30至2017-03-24 12:00 | 10kV天都线D环网柜015开关所接虹江公变计量装置由高供高计改高供低计 | 10kV天都线D环网柜015开关至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业0户，居民295户） | **公变：**虹江公变所接西北山路#43、#45、#49、#51、附#43楼等所用用户 |
| 36 | 10kV汪北线 | 2017-3-27 08:00  至  2017-3-27 18:30 | 10kV汪北线145#杆所带三家庄支线路及箱变拆除。三家庄村新建2个台区接带原用户，由10kV汪北线148#杆架设#1-#2新线路接带新上200kVA台架变，由10kV汪北线149#杆架设#1-#8新线路接带新上400kVA台架变（原箱变变压器），新建台架变送电。（10kV汪北线需148#杆、149#杆带电接火） | 10kV汪北线三家庄全村  共影响1个台区停电，居民户数386户。 | **公变：**  三家庄村全村用户 |
| 37 | 10kV河西线 | 2017-03-28 06：30至  2017-03-28 19：00 | 新建#1-#24同塔双回线路（左回林家线，右回备用），由温泉站10kV备用022间隔新出3\*400电缆1回，接至新建双回#1塔左回，10kV河西线#19-#30线路拆除，河西线#19杆T接至新立#13塔左回，河西线#12杆分段开关作为河西线与新建线路拉手，河西线#29杆T度假村支#1杆改接至新立#24塔左回，形成邹家线与林家线拉手，新立#24塔弓子线不连接（原10kV河西线至#30杆分段开关至#42杆分段开关之间线路暂由温汤线接带） | 35kV温泉站10kV备用022开关间隔；10kV河西线路坦环网柜012开关至#30杆分段开关之间线路，10kV河西线度假村支#1杆开关以前线路（共影响20个台区停电，共计企业17户，居民386户） | **企业：**  张顺治（0185616485）  威海市环翠区温泉镇人民政府（0774764649）  陈常枝（0783813200）  威海松圃电子有限公司（0186104266）  威海泰星汽车部品有限公司（0183946267）  威海市社会福利院（0186217911）  威海市复退军人康宁医院（0186600100）  威海群益农业有限公司（0186025109）  威海瑞德房地产开发有限公司（0186025125）  威海市聚鸿钓具有限公司（0671676362）  威海茂威服装有限公司（0186121490）  威海永泉水洗服装厂（0613233996）  威海市尹仕达体育用品有限公司（0769343804）  威海浩成铝塑门窗有限公司（0768958520）  威海茱丽亚体育用品有限公司（0707168603）  威海市威波渔具有限公司（0185618931）  威海市环翠区温泉镇人民政府（0732846365）  **公变：**  雅家庄村全村用户、河西村全村用户 |
| 38 | 10kV三毛线 | 2017-03-29 08:30至2017-03-29 13:00 | 10kV三毛线华能环网柜013开关所接威百望海园公变计量装置由高供高计改高供低计 | 10kV三毛线华能环网柜013开关至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业0户，居民301户） | **公变：**威百望海园公变所接威百望海园小区所有用户 |
| 39 | 10kV四氟线 | 2017-03-30 08:30至2017-03-30 13:00 | 10kV四氟线沙窝开闭所013开关所接蓝山海岸居民配电室计量装置由高供高计改高供低计 | 10kV四氟线沙窝开闭所013开关至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业0户，居民574户） | **公变：**蓝山海岸居民配电室所接蓝山海岸小区所有用户 |