国网威海供电公司

＿11  月停电公告信息明细表

填报单位：国网威海供电公司

| 序号 | 检修线路 | 工作时间 | 检修原因 | 停电区域 | 主要影响客户范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV铜材线 | 2017-11-1 8：30至2017-11-1 17:30 | 10kV铜材线#94杆杆上分界开关拆除，在10kV铜材线#94杆旁新立一基附杆，加装分界开关及避雷器一套。由10kV铜材线#94杆附杆敷设3*185电缆至苘山水厂配电室#2进线柜。（10kV铜材线#94杆处带电卡接火） | 10kV铜材线#94杆分界开关至末端线路（10kV铜材线#94杆处带电卡接火）（共影响1个台区停电，共计1个专变客户） | 企业：威海水务集团 公变：无 |
| 2 | 10kV徐东线 | 2017-11-01 08:30至 2017-11-01 17:00 | 拆除原威海临港区信成投资开发建设有限公司200kVA箱变，新装630kVA箱变.采用原进线电缆。附杆加装分界开关一台.当日停电，当日验收送电 | 10kV徐东线68#杆分界开关至末端线路。共影响1个台区停电，公变0个台区，居民户数0户，专变户数1户。 | 专变：威海临港区信成投资开发建设有限公司 公变：无 |
| 3 | 10kV逍遥线 | 2017-11-1 09:30至2017-11-1 11:30 | 10kV逍遥线松徐家2#台区变压器分接头由II档调至I档 | 10kV逍遥线松徐家支#4杆令克至末端线路，（共影响1个台区停电，居民129户，企业0户）。 | 台区：松徐家2#台区所带村西部用户 企业： 无 |
| 4 | 10kV市场线 | 2017-11-01 09:00至2017-11-01 12:00 | 断开10kV市场线#1杆电缆与架空线连接，电缆头三相短路接地，工作结束后10kV市场线负荷由10kV宝东线接带 | 10kV市场线014开关至清洁站环网柜012开关之间线路（共影响1个台区停电，共计企业3户，居民328户） | 专变：路灯、金蚂蚁、春秋实业 公变：市场台架变所接古陌路#3、#5、#6、#8、#9、#10、#11、#13楼，文化东路#22、#24楼，统一路#28-1、#28-2,#28-3楼 |
| 5 | 10kV西山线 | 2017-11-01 14:00至2017-11-01 16:30 | 断开10kV西山线#1杆电缆与架空线连接，电缆头三相短路接地，工作结束后10kV西山线负荷由10kV职中线接带 | 10kV西山线013开关至环保塔环网柜012开关之间线路（共影响3个台区停电，共计企业2户，居民1403户） | 专变：路灯，祥云实业。 公变：古陌西山公变所接实验二小、祥云实业、家美房产、中国铁塔公司；泰华东公变所接陈家后沟#145、#146、附#145楼等所有用户；泰华房产公变所接陈家后沟#136-#144、#35、#37楼等所有用户。 |
| 6 | 10kV新建线 | 2017-11-02 07:00至 2017-11-02 17:30 | 10kV新建线联络支姚家圈分支福禄庄配电室拆除，由新建线联络支水务分支#3杆敷设YJV22-3*70电缆至新上200kVA台架变（当天送电），杆上安装令克1组，新上台架变接带原台区用户。 | 10kV新建线联络支姚家圈分支#1杆分界开关至末端线路。共影响4个台区停电，居民314户，专变户数2户。 | 专变：威海市水务集团、中国铁塔股份有限公司威海市分公司 公变：福禄庄村公变所带福禄庄村全村用户、姚家圈村公变所带姚家圈村全村用户 |
| 7 | 10kV新建线 | 2017-11-02 07:00至 2017-11-02 17:30 | 10kV新建线电信支#5-#6杆之间新立15米杆1基，由新立杆敷设YJV22-3*70电缆至新建80kVA台架变（采用原福禄庄配电室变压器，当天送电） | 10kV新建线#48杆高压令克至末端线路。共影响3个台区停电，居民0户，专变户数3户。 | 专变：威海经济技术开发区福隆水泥制品厂、中国电信股份有限公司威海分公司、梁言明 公变：无 |
| 8 | 10kV化工线 | 2017-11-02 7:30至2017-11-02 11:30 | 10kV化工线21#杆分界开关所带新飞渔具160kVA配电室原进线电缆拆除，改接至新立10kV化工线新飞支1#杆，10kV化工线21#杆至新立新飞支1#杆导线架设，配电室原160kVA变压器增容至250kVA（需要带电挂线、接火）（配电室当天送电） | 10kV化工线21#杆分界开关至末端线路，共影响5个台区停电，共计5户。 | 专变：威海泓方金属复合材料股份有限公司、光进光学机械（威海）有限公司、张绍波、威海泓方金属复合材料股份有限公司、威海泓方金属复合材料股份有限公司 公变： 无 |
| 9 | 10kV寨子线 | 2017-11-02 8:30至2017-11-02 16:00 | 拆除35kV田村站10kV寨子线仁柳庄支12#杆附杆分界开关所带江西省宏发路桥建筑工程有限公司2#（630KVA）箱变一次电缆（YJV22-3*95），改接至新装1进2出环网柜012开关。由新装1进2出环网柜013开关敷设YJV22-3*95电缆至新装江西省宏发路桥建筑工程有限公司3#（630KVA）箱变.由10kV寨子线仁柳庄支12#杆附杆分界开关敷设YJV22-3*120电缆至新装1进2出环网柜011开关。（当天验收送电） | 10kV寨子线仁柳庄支12#杆附杆分界开关至末端线路，共影响1个台区停电，共计1户 | 专变： 江西省宏发路桥建筑工程有限公司 公变： 无 |
| 10 | 10kV山东线 | 2017-11-03 08:00至2017-11-03 13:00 | 10kV山东线君悦环网柜012开关所接#6路灯箱变更换，计量装置移位 | 10kV山东线君悦环网柜012开关至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业1户，居民64户） | 专变：路灯#6变 公变：里窑村公变所接里窑村平房 |
| 11 | 10kV桥东线 | 2017-11-03 08:30至 2017-11-03 17:30 | 10kV桥东线观里水支西洛后分支#19杆以后线路拆除，由西洛后分支#19杆新架设#19-#22线路，新立#22杆新上100kVA台架变、200kVAJP柜（10kV桥东线观里水支西洛后分支19#杆带电卡接火） | 10kV桥东线观里水支西洛后分支#19杆至末端线路（10kV桥东线观里水支西洛后分支#19杆电源引线带电卡接火）。共影响1个台区停电，居民69户，专变户数0户。 | 专变：无 公变：西洛后村公变所带西洛后村全村用户 |
| 12 | 10kV泰源线 | 2017-11-3 8：30至2017-11-5 17:30 | 10kV泰源线#10杆至泰源铸造配电室#1进线柜电缆更换为3*240铜缆，更换配电室内高压配电柜。 | 10kV泰源线#10杆分界开关至末端线路（共影响1个台区停电，共计1个专变客户） | 企业： 威海泰源铸造厂 公变： 无 |
| 13 | 10kV学院线 | 2017-11-04 8:00至2017-11-04 17:00 | 1、 10kV学院线职业学院环网柜013开关所带职业学院配电室进线电缆改接至威海职业学院新建开闭所023间隔。 2、 10kV学院线职业学院环网柜014开关接入威海职业学院新建开闭所II段母线2#备供021开关YJV22-3*400进线电缆。 | 10kV学院线职业学院环网柜013开关、014开关至末端线路； 影响1个台区,共计1户 | 企业: 威海职业学院 台区: 无 |
| 14 | 10kV顺兴线 | 2017-11-05 8:30至2017-11-05 16:00 | 10kV顺兴线一中分支1#杆所带市教委配电室（630kVA）。由新装630kVA箱变(临时)敷设YJV22-3*50电缆与10kV顺兴线一中分支1#杆一次电缆对接(做中间电缆头一套) | 10kV顺兴线一中分支1#杆令克至末端线路，共影响1个台区停电，共计1户 | 专变：威海市第一中学 公变：无 |
| 15 | 10kV桥东线 | 2017-11-07 08:00至 2017-11-07 14:30 | 10kV桥东线后宅库支#30杆所带盘川夼村配电室及电缆拆除；由后宅库支#31杆敷设YJV22-3*70电缆至新上200kVA台架变，接带原台区用户，后宅库支31#杆需带电接火（当天送电） | 10kV桥东线后宅库支#30杆T接盘川夼村支线（10kV桥东线后宅库支#30杆T接盘川夼村支线电源引线需带电卡火）。共影响1个台区停电，居民307户，专变户数0户。 | 专变：无 公变：盘川夼村公变所带盘川夼村全村用户 |
| 16 | 10kV范家埠线 | 2017-11-9 08：30至 2017-11-9 15：00 | 1、10kV范家埠线#19杆过道拉线拆除，南葛拉支线#1杆开断改为耐张杆并在北侧安装拉线一条； 2、10kV范家埠线#19杆隔离刀闸，#22、#26杆令克、避雷器、电缆头，#23、#35、#39杆令克，#29杆避雷器等安装绝缘护套； 3、10kV范家埠线意利木器支线#2杆令克、避雷器安装绝缘护套； 4、10kV范家埠线南葛拉支线#7、#33杆令克，#17杆令克、避雷器、电缆头，#21、#22杆PT等安装绝缘护套；#11杆避雷器更换； 5、10kV范家埠线南葛拉支竹园分支#2、#11杆令克，#21杆令克、避雷器、电缆头等安装绝缘护套 | 10kV范家埠线#17杆分段开关至末端线路（共影响32个台区停电，共计企业26户，居民734户） | 企业： 威海秀泰电子科技有限公司 威海春景石油销售有限公司 威海丰业科技建材有限公司 威海博宇食品有限公司 闫家庄村民委员会 威海通明照明工程有限公司 威海市意利木器厂 威海市公墓管理处 威海城旭仪器仪表有限公司 威海经技区西苑街道办事处闫家庄村民委员会 威海市正丰金属门窗安装工程有限公司 威海市环翠区嵩山街道办事处竹园村村民委员会 威海军威塑料包装有限公司 威海云汉刀具有限责任公司 威海百泓塑料制品有限公司 威海经济技术开发区牛角沟村民委员会 威海市宏晖建筑设备租赁有限责任公司 威海韩天进出口有限公司 威海华有宝精密模具有限公司 威海泰浩建设集团有限公司 威海市环翠区嵩山街道办事处竹园村村民委员会 威海经济技术开发区西苑街道办事处范家埠社区居民委员会 威海市环翠区嵩山街道办事处牛角沟村村民委员会 威海市环翠区嵩山街道办事处闫家庄村村民委员会 中国铁塔股份有限公司威海市分公司 威海市公安消防支队环翠区大队 公变： 10kV范家埠线牛角沟#2公变所带威海市景隆渔具有限公司、卢书祯、威海市宏盛渔具有限公司、威海富波纺织有限公司、威海民盛体育用品有限公司共计5户 10kV范家埠线牛角沟#1公变所带牛角沟村全村用户 10kV范家埠线闫家庄村公变所带闫家庄村全村用户 10kV范家埠线竹园村#1公变、10kV范家埠线竹园村#2公变所带竹园村全村用户 10kV范家埠线南葛拉村公变所带南葛拉村全村用户 |
| 17 | 10kV秀水线 | 2017-11-09 08:30至2017-11-09 17:30 | 湾九里二期开闭所II段母线新增2台出线环网柜 | 10kV秀水线#1环网柜011开关至末端线路，湾九里二期开闭所000分段开关（共影响1个台区停电，共计企业1户，居民530户） | 公变：湾九里三期公变所接湾九里#29、#30楼等所有用户 |
| 18 | 10kV华海线 | 2017-11-10 08:30至2017-11-10 17:00 | 10kV华海线#13杆统计支架空线路拆除 | 10kV华海线#13杆高压令克至末端线路（共影响0个台区停电，共计企业1户，居民0户） | 专变：月明湾宾馆 |
| 19 | 10kV北洋线 | 2017-11-14 8:00至2017-11-14 17:00 | 10kV北洋线新程环网柜013开关所带威海新程物业服务公司配电室由315kVA增容至630kVA。(当天送电) | 10kV北洋线新程环网柜013开关至末端线路，共影响1个台区停电，共计1户 | 专变：威海新程物业管理有限公司 公变：无 |
| 20 | 10kV沧口线 | 2017-11-14 08:00至2017-11-14 12:00 | 10kV沧口线沧口环网柜备用016开关接入威海环翠区南竹岛居委会新建配电室YJV22-3*95进线电缆（容量为1260kVA）。(当天送电) | 10kV沧口线沧口环网柜备用016开关至末端线路（共影响0个台区停电，共计企业0户，居民0户） | 无 |
| 21 | 10kV九海线 | 2017-11-19 08：30至 2017-11-19 16：00 | 拆除原威海海警基地配电室200kVA变压器，新装500kVA变压器一台。（当日验收送电） | 10kV九海线祥康塑胶环网柜016开关至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业1户，居民0户） | 企业： 威海海警基地 |
| 22 | 10kV造纸线 | 2017-11-20 08:00至2017-11-20 17:00 | 10kV造纸线#18杆高压令克及电缆拆除，新装分界开关1台，敷设3*185电缆至水务集团新建配电室（带电卡接火） | 10kV造纸线#18杆高压令克至末端线路（带电卡接火）（共影响0个台区停电，共计企业1户，居民0户） | 专变：水务集团 |
| 23 | 10kV汪西线 | 2017-11-20 08:00 至 2017-11- 20 16:30 | 10kV汪西线郝家屯支#1杆原洪石头村土台配电室改台架，安装JP柜一台 | 10kV汪西线#146杆高压令克至末端线路 | 公变： 10kV汪北线洪石头村公变所带全村用户 |
| 24 | 10kV宋家线 | 2017-11-21 07:00 至 2017-11-21 18:30 | 10kV宋家线垛岭支#1-#4杆更换为15米杆，导线更换为JKLGYJ-95绝缘导线，垛岭村土台配电室改台架变 | 10kV宋家线#101杆高压令克至末端线路。共影响2个台区停电，公变2个台区，居民户数247户，专变户数0户。 | 专变：无 公变：周家庄公变所带周家庄村全村用户、剁岭公变所带剁岭村全村用户 |
| 25 | 10kV铸造线 | 2017-11-21 06：30至 2017-11-21 18：30 | 1、10kV铸造线山水绿城A环网箱至山水绿城一期开闭所之间电缆搬迁。 2、10kV铸造线山水绿城一期开闭所至10kV羊角埠线高家庄环网箱之间电缆搬迁。 3、10kV铸造线山水绿城一期开闭所至山水绿城I环网柜之间电缆、10kV铸造线山水绿城一期开闭所至山水绿城F环网柜之间电缆搬迁。 4、10kV铸造线山水绿城C环网柜至D环网柜、10kV铸造线山水绿城E环网柜至D环网柜之间电缆搬迁 | 10kV铸造线山水绿城A环网箱013开关至末端线路；（共影响9个台区停电，共计企业1户，居民1307户） | 专变： 威海火炬高技术产业开发区盛德实业有限公司 公变： 10kV铸造线山水绿城开闭所内#1公变所带山水绿城32#、34#、35#楼 山水绿城开闭所内#2公变所带山水绿城37#、38#、39#、40#、41#、42#楼 10kV铸造线山水绿城箱变2#所带山水绿城18#、19#、21#、22#、23#楼 10kV铸造线山水绿城箱变1#所带山水绿城24#、25#、26#、28# 10kV铸造线山水绿城箱变3#所带山水绿城14#、15#、16#、17#楼 10kV铸造线山水绿城箱变4#所带山水绿城6#、9#、10#、11#楼 10kV铸造线山水绿城箱变5#所带山水绿城1#、2#、3#、7#、8#楼 |
| 26 | 10kV新建线 | 2017-11-22 07:00至 2017-11-22 18:30 | 10kV新建线孟家庄支孟家庄村3区公变更换200kVA变压器 | 10kV新建线#14杆分界开关至末端线路。共影响4个台区停电，居民320户，专变户数2户。 | 专变：威海经济技术开发区市政公用事业管理局、粮所 公变：孟家庄三台区公变所带孟家庄村西南与S301省道以北用户、孟家庄四台区公变所带孟家庄村南网点房以及粮所小区和冠华房地产小区所有用户 |
| 27 | 10kV埠前线 | 2017-11-22 06：00至2017-11-22 19：30 | 自杜家变电站新出同塔四回线路（左下线接10kV待用Ⅵ025开关拟命名郊前线，右下线10kV待用Ⅱ013开关拟命名和兴线，其他两回回备用），自新立#6塔右下线架空接至10kV埠前线#68杆，自10kV埠前线#68-#69之间新立电杆1基，开断#68至新立杆之间线路，自新立#6塔左下线架空接至#68-#69之间新立杆，原10kV埠前线港华支向西延伸架设线路与10kV卧龙线丛黎明支#9相接，新立电杆10基，新立#8为双杆，加装分段开关1台，原10kV卧龙线丛黎明支#1-#9导线更换为JKLGYJ-240导线，原10kV埠前线#67杆加装分段开关1台，原10kV埠前线#69杆加装分段开关1台，原10kV埠前线#69以后线路、10kV卧龙线丛黎明支改由10kV郊前线接带，原10kV埠前线#50-#68杆之间线路改由10kV和兴线接带，10kV卧龙线丛黎明支#1支线开关改为拉手开关 | 杜家站：10kV待用Ⅱ013间隔至末端线路，10kV待用Ⅵ025间隔至末端线路；西庄站：10kV埠前线#50杆分段开关至末端线路，10kV卧龙线丛黎明支#1杆支线开关至末端线路（共影响12个台区停电，共计企业8户，居民1108户） | 企业：齐德新型材料、双岛湾开发、豪士达碳纤、华绿餐处理、港华燃气、恒隆韩饰品、移动公司、地税局 公变： 廒上村全村、南郊村全村、杜家庄全村、埠前村全村、 |
| 28 | 10kV卧龙线 | 2017-11-22 06：00至2017-11-22 19：30 | 自杜家变电站新出同塔四回线路（左下线接10kV待用Ⅵ025开关拟命名郊前线，右下线10kV待用Ⅱ013开关拟命名和兴线，其他两回回备用），自新立#6塔右下线架空接至10kV埠前线#68杆，自10kV埠前线#68-#69之间新立电杆1基，开断#68至新立杆之间线路，自新立#6塔左下线架空接至#68-#69之间新立杆，原10kV埠前线港华支向西延伸架设线路与10kV卧龙线丛黎明支#9相接，新立电杆10基，新立#8为双杆，加装分段开关1台，原10kV卧龙线丛黎明支#1-#9导线更换为JKLGYJ-240导线，原10kV埠前线#67杆加装分段开关1台，原10kV埠前线#69杆加装分段开关1台，原10kV埠前线#69以后线路、10kV卧龙线丛黎明支改由10kV郊前线接带，原10kV埠前线#50-#68杆之间线路改由10kV和兴线接带，10kV卧龙线丛黎明支#1支线开关改为拉手开关 | 杜家站：10kV待用Ⅱ013间隔至末端线路，10kV待用Ⅵ025间隔至末端线路；西庄站：10kV埠前线#50杆分段开关至末端线路，10kV卧龙线丛黎明支#1杆支线开关至末端线路（共影响11个台区停电，共计企业9户，居民495户） | 企业：徐东芝、源鑫渔具、冷静贸易、联通公司、毕永华、刘辉、丛黎明、刘建军、赵海霞 公变： 北郊村全村、卧龙村全村 |
| 29 | 10kV宋家线 | 2017-11-23 07:00至 2017-11-23 15:30 | 10kV宋家线蒋家庄支#3-#8杆更换为15米杆，导线更换为JKLGYJ-95绝缘导线 | 10kV宋家线#83杆高压令克至末端线路。共影响1个台区停电，公变1个台区，居民户数468户，专变户数15户。 | 专变：无 公变：蒋家庄公变所带蒋家庄村全村用户 |
| 30 | 10kV宏源线 | 2017-11-23 06：00至 2017-11-23 20:30 | 1、自220kV杜家站新建同杆双回线路#1-#22，由220kV杜家站10kV待用Ⅲ014间隔敷设3*400电缆至新立#1塔左线（待用Ⅲ014鹿道线），#22左线接10kV宏源线#49，宏源线#49-#50之间线路拆除，宏源线#48杆安装分段开关1台,10kV宏源线#24分段开关改为拉手开关； 2、220kV杜家站10kV待用Ⅴ024间隔敷设3*400电缆至新立#1塔右线（待用Ⅴ024金光线），自#22右线延伸至新立#64，宏源线拉手支#1杆改接至金光线#57杆，宏源线宏利支#1杆改接至金光线#60杆，金光线#48杆分别加装分段开关1台； 3、10kV卧龙线、埠前线#1-#35线路拆除，#41塔处将原卧龙线、埠前线两回线路连接，10kV卧龙线、埠前线#35杆以后线路负荷改至10kV和兴线接带； 4、原10kV埠前线宏远支改接至原宏源线#31杆，原埠前线巨龙支改接至原宏源线#28杆，原埠前线必恩支改接至宏源线#20杆，原埠前线#14杆用户改接至必恩支，原埠前线28#杆用户、原卧龙线#27杆用户改接至巨龙支； 5、10kV名流线盐场支#2、#3杆之间新立电杆1基，由新立杆起新立支线#1-#9，改接卧龙线#10、埠前线#11所带负荷。 | 杜家站：10kV待用Ⅲ014间隔至末端线路，10kV待用Ⅴ024间隔至末端线路；西庄站：10kV宏源线020开关至末端线路，10kV卧龙线011开关至#42杆分段开关之间线路，10kV埠前线010开关至#50杆分段开关之间线路，10kV名流线盐场支#2杆支线开关至末端线路（共影响50个台区停电，共计企业49 户，居民200户） | 企业：威海正三乐器有限公司、威海市孙家滩微型机床厂、威海昌瑞塑料有限公司、威海市宏利渔具有限公司、威海新三原电子装配有限公司、威海利丰金属制品有限公司、威海市巨源渔具有限公司、威海新亚钟表有限公司、威海珉海贸易有限公司、姜宣和、威海兴泰包装制品有限公司、威海屹宇钢结构有限公司、威海西海建设工程有限公司、威海市瑞通明开关厂、威海市诚兴食品有限公司、威海博胜气动液压有限公司、威海太瑛包装有限公司、威海情友超硬刀具有限公司、威海市银鹏建设集团有限公司、威海市奔康汽车维修有限责任公司、威海市环翠区羊亭镇人民政府4#变、威海市区祥泰渔具塑料厂、山东名流实业集团有限公司、威海康信装饰工程有限公司、威海嘉南工程咨询有限公司、威海宇能模塑有限公司、仲广泰克精密机械(威海)有限公司、威海金光包装印刷材料有限公司、威海龙誉网具有限公司、威海市奔康汽车维修有限责任公司、威海龙誉网具有限公司、威海景盛碳纤维制品有限公司、威海仲丽复合材料有限公司、威海新圣塑料制品有限公司、威海市金江渔具化工厂、威海市泰源渔具有限公司、威海聚华机械有限公司、威海海斯特钓具股份有限公司、威海市城郊公共交通有限公司、威海世纪力拓商砼有限公司、威海九鼎金属制品有限公司、威海市城郊公共交通有限公司、威海西海建设工程有限公司、威海威孚发光制品有限公司、威海源淋医疗科技有限公司、威海市望联种禽有限公司、冯永军、威海市城郊公共交通有限公司、威海热电集团有限公司 公变： 孙家滩公寓整个小区 |
| 31 | 10kV卧龙线 | 2017-11-23 06：00至 2017-11-23 20:30 | 1、自220kV杜家站新建同杆双回线路#1-#22，由220kV杜家站10kV待用Ⅲ014间隔敷设3*400电缆至新立#1塔左线（待用Ⅲ014鹿道线），#22左线接10kV宏源线#49，宏源线#49-#50之间线路拆除，宏源线#48杆安装分段开关1台,10kV宏源线#24分段开关改为拉手开关； 2、220kV杜家站10kV待用Ⅴ024间隔敷设3*400电缆至新立#1塔右线（待用Ⅴ024金光线），自#22右线延伸至新立#64，宏源线拉手支#1杆改接至金光线#57杆，宏源线宏利支#1杆改接至金光线#60杆，金光线#48杆分别加装分段开关1台； 3、10kV卧龙线、埠前线#1-#35线路拆除，#41塔处将原卧龙线、埠前线两回线路连接，10kV卧龙线、埠前线#35杆以后线路负荷改至10kV和兴线接带； 4、原10kV埠前线宏远支改接至原宏源线#31杆，原埠前线巨龙支改接至原宏源线#28杆，原埠前线必恩支改接至宏源线#20杆，原埠前线#14杆用户改接至必恩支，原埠前线28#杆用户、原卧龙线#27杆用户改接至巨龙支； 5、10kV名流线盐场支#2、#3杆之间新立电杆1基，由新立杆起新立支线#1-#9，改接卧龙线#10、埠前线#11所带负荷。 | 杜家站：10kV待用Ⅲ014间隔至末端线路，10kV待用Ⅴ024间隔至末端线路；西庄站：10kV宏源线020开关至末端线路，10kV卧龙线011开关至#42杆分段开关之间线路，10kV埠前线010开关至#50杆分段开关之间线路，10kV名流线盐场支#2杆支线开关至末端线路（共影响3个台区停电，共计企业3 户，居民0户） | 企业：威海西海市政公司、双岛湾开发公司、威海监狱公变：无 |
| 32 | 10kV埠前线 | 2017-11-23 06：00至 2017-11-23 20:30 | 1、自220kV杜家站新建同杆双回线路#1-#22，由220kV杜家站10kV待用Ⅲ014间隔敷设3*400电缆至新立#1塔左线（待用Ⅲ014鹿道线），#22左线接10kV宏源线#49，宏源线#49-#50之间线路拆除，宏源线#48杆安装分段开关1台,10kV宏源线#24分段开关改为拉手开关； 2、220kV杜家站10kV待用Ⅴ024间隔敷设3*400电缆至新立#1塔右线（待用Ⅴ024金光线），自#22右线延伸至新立#64，宏源线拉手支#1杆改接至金光线#57杆，宏源线宏利支#1杆改接至金光线#60杆，金光线#48杆分别加装分段开关1台； 3、10kV卧龙线、埠前线#1-#35线路拆除，#41塔处将原卧龙线、埠前线两回线路连接，10kV卧龙线、埠前线#35杆以后线路负荷改至10kV和兴线接带； 4、原10kV埠前线宏远支改接至原宏源线#31杆，原埠前线巨龙支改接至原宏源线#28杆，原埠前线必恩支改接至宏源线#20杆，原埠前线#14杆用户改接至必恩支，原埠前线28#杆用户、原卧龙线#27杆用户改接至巨龙支； 5、10kV名流线盐场支#2、#3杆之间新立电杆1基，由新立杆起新立支线#1-#9，改接卧龙线#10、埠前线#11所带负荷。 | 杜家站：10kV待用Ⅲ014间隔至末端线路，10kV待用Ⅴ024间隔至末端线路；西庄站：10kV宏源线020开关至末端线路，10kV卧龙线011开关至#42杆分段开关之间线路，10kV埠前线010开关至#50杆分段开关之间线路，10kV名流线盐场支#2杆支线开关至末端线路（共影响20个台区停电，共计企业19户，居民183户） | 企业：万鑫混凝土、塑诚电子、全友机械、新会渔具、松瑞电子、平和复合材料、亚美渔具、仿古雕刻、贝童玩具、明翔医疗、承威水产、联通公司、宏元包装、嘉利建筑、庆东渔具、巨龙五金、政府8#变、科林电子、世尚钓具 公变：鹿道口全村 |
| 33 | 10kV名流线 | 2017-11-23 06：00至 2017-11-23 20:30 | 1、自220kV杜家站新建同杆双回线路#1-#22，由220kV杜家站10kV待用Ⅲ014间隔敷设3*400电缆至新立#1塔左线（待用Ⅲ014鹿道线），#22左线接10kV宏源线#49，宏源线#49-#50之间线路拆除，宏源线#48杆安装分段开关1台,10kV宏源线#24分段开关改为拉手开关； 2、220kV杜家站10kV待用Ⅴ024间隔敷设3*400电缆至新立#1塔右线（待用Ⅴ024金光线），自#22右线延伸至新立#64，宏源线拉手支#1杆改接至金光线#57杆，宏源线宏利支#1杆改接至金光线#60杆，金光线#48杆分别加装分段开关1台； 3、10kV卧龙线、埠前线#1-#35线路拆除，#41塔处将原卧龙线、埠前线两回线路连接，10kV卧龙线、埠前线#35杆以后线路负荷改至10kV和兴线接带； 4、原10kV埠前线宏远支改接至原宏源线#31杆，原埠前线巨龙支改接至原宏源线#28杆，原埠前线必恩支改接至宏源线#20杆，原埠前线#14杆用户改接至必恩支，原埠前线28#杆用户、原卧龙线#27杆用户改接至巨龙支； 5、10kV名流线盐场支#2、#3杆之间新立电杆1基，由新立杆起新立支线#1-#9，改接卧龙线#10、埠前线#11所带负荷。 | 杜家站：10kV待用Ⅲ014间隔至末端线路，10kV待用Ⅴ024间隔至末端线路；西庄站：10kV宏源线020开关至末端线路，10kV卧龙线011开关至#42杆分段开关之间线路，10kV埠前线010开关至#50杆分段开关之间线路，10kV名流线盐场支#2杆支线开关至末端线路（共影响12个台区停电，共计企业12户，居民0户） | 企业：名流集团、双岛湾科技城1-11 公变： 无 |
| 34 | 10kV丽都线 | 2017-11-28 08：00至 2017-11-28 17：00 | 1、原10kV丽都线#14-#20杆、杨家台线#1-#7杆、杨家台线#7杆-杨家台线凤中支#1杆之间架空线路拆除，新上#1、#3 2进4出环网柜各1台，#2 3进3出环网柜1台。 2、自10kV丽都线#14杆敷设3*300电缆至#1环网柜，#1环网柜敷设3*300电缆至#2环网柜，#2环网柜敷设3*300电缆至3#环网柜，#3环网柜敷设3*300电缆至原杨家台线#7杆，原杨家台线出站电缆接入#2环网柜。 3、原10kV丽都线#16、#17、#19杆所带用户改接至新增#1环网柜，原杨家台线#2、#3杆所带用户改接至新增#2环网柜，原杨家台线#4杆用户、杨家台线凤中支#1杆敷设电缆改接至新增#3环网柜。 4、光缆沿新建电缆路径下地改造。 | 10kV丽都线9#杆分段开关至末端线路， （共影响7个台区停电，共计企业6户，居民287户） | 企业： 山东健人食品科技有限公司 威海大企汽车装饰品有限公司 威海市山海高尔夫俱乐部有限公司 威海新大方户外用品有限公司 威海中恒渔具有限公司 威海泰美瑞金属制品有限公司 公变： 10kV丽都线丽都尚河苑公变所带新都二区77#、78#、79#、80#、81#、82#楼所有用户 |
| 35 | 10kV杨家台线 | 2017-11-28 08：00至 2017-11-28 17：00 | 1、原10kV丽都线#14-#20杆、杨家台线#1-#7杆、杨家台线#7杆-杨家台线凤中支#1杆之间架空线路拆除，新上#1、#3 2进4出环网柜各1台，#2 3进3出环网柜1台。 2、自10kV丽都线#14杆敷设3*300电缆至#1环网柜，#1环网柜敷设3*300电缆至#2环网柜，#2环网柜敷设3*300电缆至3#环网柜，#3环网柜敷设3*300电缆至原杨家台线#7杆，原杨家台线出站电缆接入#2环网柜。 3、原10kV丽都线#16、#17、#19杆所带用户改接至新增#1环网柜，原杨家台线#2、#3杆所带用户改接至新增#2环网柜，原杨家台线#4杆用户、杨家台线凤中支#1杆敷设电缆改接至新增#3环网柜。 4、光缆沿新建电缆路径下地改造 | 10kV杨家台线022开关至末端线路 （共影响7个台区停电，共计企业5户，居民0户） | 企业： 威海新凯帝电子有限公司 威海经济技术开发区市政公用事业管理局 威海瑞翔电子装配有限公司 威海经济技术开发区凤林集团有限公司 威海经济技术开发区海大老年康复中心 威海经济技术开发区凤林集团有限公司 威海经济技术开发区凤林集团有限公司 公变： 无 |
| 36 | 10kV三毛线 | 2017-11-29 08:00至2017-11-29 17:00 | 10kV三毛线香威环网柜向南搬迁100米 | 10kV三毛线铁路环网箱变012开关至戚家庄环网箱011开关之间线路；10kV戚家庄线#23杆隔离开关至末端线路（共影响0个台区停电，共计企业1户，居民0户） | 专变：城市投资开发 |