国网威海供电公司

＿4月停电公告信息明细表

填报单位：国网威海供电公司

| 序号 | 检修线路 | 工作时间 | 检修原因 | 停电区域 | 主要影响客户范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV玻璃线 | 2018-04-02 08:30至2018-04-02 16:30 | 10kV玻璃线恒宝祥开闭所至泰乐家园#1环网箱之间电缆搬迁 | 10kV玻璃线恒宝祥开闭所012开关至末端线路（共影响2个台区停电，共计企业0户，居民702户） | 专变：无 公变：10kV玻璃线泰乐家园二期#1变所带泰乐家园1号楼、泰乐家园2号楼、泰乐家园5号楼，10kV玻璃线泰乐家园C区箱变所带黄家沟59号楼、黄家沟60号楼、黄家沟61号楼、黄家沟58号楼、黄家沟62号楼、黄家沟63号楼、威海恒宝祥物业服务有限公司 |
| 2 | 10kV公安线 | 2018-04-02 08:30至 2018-04-02 12:00 | 10kV公安线北区东环网柜016开关所接北京燃气公司配电室改造 | 10kV公安线北区东环网柜016开关至末端线路（共影响0个台区停电，共计企业2户，居民0户） | 专变：北京燃气集团山东有限公司、威海市公安局人民警察培训学校 公变：无 |
| 3 | 10kV宏源线 | 2018-04-02 08:00至2018-04-02 12:00 | 10kV宏源线必恩支3#杆高压令克所接威海承威肉类水产有限公司原销户电缆拆除（需带电卡火）。 | 10kV宏源线必恩支3#杆高压令克至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业1户，居民0户） | 专变：威海承威肉类水产有限公司 公变：无 |
| 4 | 10kV钢窗线 | 2018-04-03 08:00至2018-04-03 17:00 | 1、拆除原钢窗线#21-#44杆之间线路，原#21杆改为终端杆； 2、原钢窗线#21杆敷设3*400电缆至新上A环网柜011间隔，由A环网柜012开关敷设3*400电缆至新上B环网柜011间隔，B环网柜012间隔敷设3*400电缆至中阳环网柜011间隔； 3、原钢窗线#23、#24杆用户改接至A环网柜，原钢窗线#26杆用户改接至B环网柜； 4、光缆随线路下地进行改造。 | 10kV钢窗线012开关至中阳环网柜011开关之间线路（共影响18个台区停电，共计企业10户，居民2460户） | 专变：联通公司、利尔居房地产、家家悦、移动公司、羊亭人民政府、名流房地产、铁鹰铸造、银兴橡塑、热电集团、银兴房地产 公变：钢窗1#公变所带医院家属房全部、羊亭1公变所带羊亭村东部用户、羊亭2公变所带羊亭村南部用户、羊亭3公变所带羊亭村西部用户、名流花园1#所带名流花园南部全部用户、名流花园2#所带名流花园北部全部用户、银兴锦园1#所带银兴锦园全部东部用户、银兴锦园2#所带银兴锦园全部西部用户 |
| 5 | 10kV和兴线 | 2018-04-03 08:00至2018-04-03 18:00 | 1、10kV和兴线海庄支#4杆所带海庄村配电室原100kVA变压器更换为200kVA变压器。 2、台区低压改造。 | 10kV和兴线海庄支#4杆令克至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业0户，居民262户） | 专变：无 公变：海庄村全村 |
| 6 | 10kV水产线 | 2018-04-03 09:00 至 2018-04-03 11:00 | 10kV水产线宝源珑城#1公变变压器分接头由Ⅲ档调至Ⅱ档 | 35kV崮山站10kV水产线宝源珑城#1环网箱变012开关至末端线路（共影响1个台区停电，居民43户） | 专变：无 公变：宝源珑城#1公变变压器所带宝源珑城#1、#2、#3、#4、#5、#6、#7、#8、#10、#11楼 |
| 7 | 10kV宅库线 | 2018-04-03 09:00 至 2018-04-03 11:00 | 10kV宅库线长峰村1区公变变压器分接头由Ⅰ档调至Ⅱ档 | 10kV宅库线长峰村1区公变高压进线开关至末端线路（共影响1个台区停电，其中企业0户，公变1个台区，居民60户） | 专变：无 公变：10kV宅库线长峰村1区公变所带：长峰西一区所有网点用户（长峰家具城以东、青岛中路以西、海峰路以北、峰北路以南） |
| 8 | 10kV造钟线 | 2018-04-10 08：00至2018-04-10 18:00 | 10kV造钟线#6杆所带区劳动局配电室原100kVA变压器更换为200kVA变压器，新上JP柜1台，台区低压改造。 | 10kV造钟线#6杆分界开关至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业0户，居民61户） | 专变：无 公变： 造钟线环翠区劳动局公变所接杏花西街#1-1、杏花西街#1-2楼，环翠区劳动局 |
| 9 | 10kV温汤线 | 2018-04-10 08：30至 2018-04-10 16：00 | 裕罗电气减容，原400kVA*2减容到400kVA，拆除400kVA环网箱变，将电缆头改接至保留的400kVA箱变，当日送电 | 10kV温汤线张家山支威胜分支#1杆分界开关至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业1户，居民0户） | 专变：威海裕罗电器装配有限公司（0185202741） 公变：无 |
| 10 | 10kV惠友线 | 2018-04-11 08：30至 2018-04-11 16：30 | 1、拆除10kV惠友线柳林西支#8杆北侧拉线。2、拆除10kV惠友线柳林西支#11-#13杆之间线路，柳林西支#10杆改为终端杆。 | 10kV惠友线柳林西支#2杆支线开关至末端线路（共影响4个台区停电，共计企业4户，居民23户） | 专变：威海田贝贸易有限公司（0690304495） 威海市环翠区温泉镇柳林社区居民委员会（0183719339） 公变：10kV惠友线柳林村箱变、10kV惠友线柳林村南所带柳林村全部未拆迁户。 |
| 11 | 10kV威阁线 | 2018-04-11 09:00至2018-04-11 17:30 | 10kV威阁线威高CE区开闭所027开关SF6气体补充 | 10kV威阁线威高CE区开闭所027开关至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业0户，居民288户） | 专变：无 公变：10kV威阁线威高花园CE区#2居民配电室所带威高花园29号楼、威高花园30号楼、威高花园31号楼、威高花园32号楼、威高花园33号楼、威高花园34号楼、威高花园35号楼、威高花园37号楼、威高花园36号楼、威高花园38号楼、威海威高物业服务有限公司 |
| 12 | 10kV文化线 | 2018-04-11 08:30至2018-04-11 16:00 | 拆除10kV文化线联合环网柜015开关所带平高集团威海威海高压电器有限公司配电室高压进线柜。原进线电缆（YJV22-3*70）改接至新装500kVA箱变高压进线柜。当天送电 | 10kV文化线联合环网柜015开关至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业1户，居民0户） | 专变：平高集团威海高压电器有限公司 公变：无 |
| 13 | 10kV惠友线 | 2018-04-12 08：30至 2018-04-12 16：30 | 1、拆除10kV惠友线#63杆至10kV金蚂蚁支#4杆之间线路（金蚂蚁支#4杆保留），拆除惠友线#63杆北侧拉线。由10kV惠友线#63杆沿新路径新架设#1-#4线路与原线路对接，采用JKLGYJ-150导线； 2、由新立#2杆沿规划道路敷设YJV22-3*70电缆至原信诚经贸箱变，新立#2杆安装令克1组。 | 10kV惠友线#59杆分段开关至#70杆分段开关之间线路（共影响10个台区停电，共计企业10户，居民0户） | 专变：威海信诚经贸有限公司（0685898334） 威海市隆发贸易有限责任公司（0186203833） 威海市隆发贸易有限责任公司（0183662923） 威海庞大兴锐汽车销售服务有限公司（0753167656） 威海金蚂蚁集团有限公司（0613530693） 山东家家悦集团有限公司（0186054170） 威海惠友经贸有限公司（0186204924） 威海镪盛钢材有限责任公司（0186291807） 威海市威蓝进出口有限公司（0186282476） 威海广顺贸易有限公司（0884186180） 公变：无 |
| 14 | 10kV官庄线 | 2018-4-12 8:30至2018-4-12 16:00 | 拆除10kV官庄线自来水支贤伟彩石分支#12杆令克所带自来水箱变（80kVA）。原一次电缆改接至水库办公楼配电室1#高压进线柜。当天送电。 | 10kV官庄线自来水支贤伟彩石分支#12杆令克至末端线路(共影响专变户1户) | 专变：自来水公司 公变：无 |
| 15 | 10kV汪西线 | 2018-4-12 09:00至 2018-4-12 17:30 | 10kV汪西线#80杆分界开关所带嘉禾西支#2杆12米电杆更换为15米电杆。 | 10kV汪西线#80杆分界开关至末端线路(共影响专变户1户) | 专变：威海嘉禾牧业有限公司 公变：无 |
| 16 | 10kV高发线 | 2018-04-17 08:00至2018-04-17 17:30 | 新上二进四出环网柜A，三进三出环网柜B，开断10kV高发线出站电缆，开断电缆两端分别接入新上A环网柜，自新上A环网柜敷设3*400电缆至新上B环网柜 | 220kV涝台站044开关所带的10kV高发线至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业1户，居民0户） | 专变：威海高新技术创业服务中心 公变：无 |
| 17 | 10kV公园线 | 2018-04-17 08:30至2018-04-17 16:00 | 10kV公园线公变支#2杆高压令克所接路灯箱变更换，计量装置移位。 | 10kV公园线公变支#2杆高压令克至末端线路（共影响0个台区停电，公变0个台区，居民户数0户，专变户数1户） | 专变：威海通明照明工程有限公司 公变：无 |
| 18 | 10kV滨海线 | 2018-04-18 08:00至2018-04-18 17:00 | 开断10kV滨海线公用变环网柜至华兴威环网柜之间电缆，开断电缆两端分别接入10kV高发线B环网柜，10kV滨海线公用变环网柜以后线路改由高发线接带 | 10kV滨海线公用变环网柜011开关至末端线路（共影响12个台区停电，共计企业5户，居民1151户） | 专变：威海火炬高技术产业开发区市政公用事业管理局、威海金海湾国际饭店有限公司、威海天安物业服务有限公司、威海金峰房地产综合开发有限公司、山东大学（威海） 公变：滨海线金海岸山庄箱变所带金海湾山庄1#楼至20#楼别墅，滨海线旅游商业街箱变所带沈阳路36号楼、沈阳路东侧网点、沈阳路西侧网点、沈阳路34号楼网点、高区浴场景区管理处，滨海线华兴金海花园箱变所带世元海景宾馆、楼兰大酒店、沈阳路1-1号楼居民以及网点、沈阳路1-2号楼居民以及网点、沈阳路1-3号楼、沈阳路1-4号楼、滨海线大屋金海湾箱变所带北环海路137号楼、北环海路139号楼、北环海路141号楼居民以及网点、北海环海路143号楼、北环海路147号楼、滨海线金海岸花园箱变所带金海岸花园10号至17号别墅，10kV滨海线金沙国际居民配电室1号变、2号变所带金沙国际环海路391号楼 |
| 19 | 10kV二毛线 | 2018-04-19 07:00 至 2018-04-19 17:30 | 1、原泰昌环网柜(B环网柜)搬迁至宝华置业建筑公司西北角，在原位置上新上四进二出环网柜(A环网柜)，拆除10kV二毛线华崎服装支#1-#3杆之间的线路； 2、原泰昌环网柜电缆改接至A环网柜； 3、由A环网柜014开关敷设3*300电缆至B环网柜的011开关；原二毛线华崎服装支#2杆、#3杆用户改由B环网柜接带； 4、由环网柜A沿干线电缆路径敷设24芯光缆至环网柜B。 | 10kV二毛线东帝化纤环网柜012开关至财政环网柜011开关之间线路（共影响7个台区停电，其中企业2户，公变4个台区，居民710户） | 专变： 山东鑫恒置业有限公司2台 威海广安城市建设投资有限公司 公变： 10kV二毛线泰昌房地产公变所带海瞳小区2-1#楼、海瞳小区2-2#楼、海瞳小区2#楼、海瞳小区2-3#楼、海瞳小区#楼、海瞳小区4-1#楼、海瞳小区6#楼所有用户，共计244户；10kV二毛线公安公变所带海瞳小区42#楼、44#楼、36#楼、38#楼、40#楼所有用户，共计305户；10kV二毛线民政公变所带民政小区1#至6#楼、8#楼民政小区清华园10#至12#楼所有用户，共计160 户；10kV二毛线宇昊公变所带宇昊房地产（注：自管小区） |
| 20 | 10kV新兴线 | 2018-04-19 08:30至2018-04-19 16:00 | 开断10kV新兴线海信环网柜013开关所带海景壹号物业配电室（2*630kVA）一次电缆(YJV22-3*120)，由10kV新兴线海信环网柜013开关新敷设YJV22-3*120电缆与海景壹号物业配电室一次电缆对接（做中间电缆头一套，电缆路径改变），当天送电 | 10kV新兴线海信环网柜013开关至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业1户，居民0户） | 专变：青岛睿海物业管理有限公司威海分公司 公变：无 |
| 21 | 10kV地毯线 | 2018-04-19 08:30至2018-04-19 16:00 | 10kV地毯线杏花西街公变T接路灯箱变更换，计量装置移位。 | 10kV地毯线区房产环网柜013开关至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业1户，居民493户） | 专变：威海通明照明工程有限公司 公变： 杏花西街公变所接杏花西街#7、#8、#10、#11、#13、#14、#15、#16、#17、#19、#5、#84楼、热电泵房、自来水加压站 |
| 22 | 10kV玻璃线 | 2018-04-20 08:00至2018-04-20 12:00 | 10kV玻璃线黄家沟环网柜012开关所带威海水务集团箱变高压电缆搬迁 | 10kV玻璃线黄家沟环网柜012开关至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业1户，居民0户） | 专变：威海市水务集团有限公司 公变：无 |
| 23 | 10kV玻璃线 | 2018-04-23 08:30至2018-04-23 16:00 | 拆除10kV玻璃线镇政府环网柜014开关所带威海樱聚缘餐饮服务有限公司配电室250kVA变压器及高压柜。新装315kVA变压器一台。配电室内安装令克及避雷器各一组。当天送电 | 10kV玻璃线镇政府环网柜014开关至末端线路（共影响1个台区停电，共计企业1户，居民0户） | 专变：威海樱聚缘餐饮服务有限公司 公变：无 |
| 24 | 10kV毛绒线 | 2018-04-23 08:00 至 2018-04-23 16:00 | 10kV毛绒线#13杆更换分界开关1台（带电卡火） | 10kV毛绒线#13杆分界开关至末端线路 （共影响1个台区停电，其中企业1户，公变0个台区，居民0户） | 专变： 柳道机械 公变： 无 |
| 25 | 10kV逍遥线 | 2018-4-24 07:30至2018-4-24 17:30 | 1、拆除10kV逍遥线#18-#26杆之间线路,沿新路径新架设#1-#19线路与原线路对接，采用JKLGYJ-150导线； 2、拆除10kV逍遥线#48-#49杆之间线路，沿新路径新架设#1-#3线路与原线路对接，采用JKLGYJ-150导线； 3、拆除10kV逍遥线岛邓家支#1-5#杆之间线路，沿新路径新架设#1-#10线路与原线路对接，采用JKLGYJ-70导线； 4、停电线路绝缘子、线夹检修 | 10kV逍遥线014开关至#63杆分段开关之间线路，10kV逍遥线014开关至联络支7#分段开关之间线路（共影响个11台区停电，居民2947户，企业21户） | 专变：威海百富得食品有限公司、徐海江、威海百富得食品有限公司 、威海广安威建混凝土有限公司、威海兰博渔具有限公司、威海市繁荣机械厂、中国铁塔股份有限公司威海市分公司、威海青正食品有限公司、陈玉海、威海城投大垚工程管理有限公司*4、威海广安城市建设投资有限公司*5、威海中威建设发展有限公司、威海水利工程集团有限公司 公变：松徐家村、松徐家2#台区所带松徐家村全村用户、松郭家所带松徐家村全村用户、海头院村所带海头院村全村用户、盐滩1、盐滩新村1#、盐滩新村2#所带盐滩村全村用户、岛邓家村所带岛邓家村全村用户、栾家滩村所带栾家滩村全村用户、屯侯家1台区所带屯侯家村东北全部用户、屯侯家3台区所带屯侯家村东南全部用户 |
| 26 | 35kV银兴线 | 2018-04-25 08:00至2018-04-26 17:00 | 新立#55杆（利用原#60杆），从原银兴线#54杆利用原导地线架设至新立#55杆，原#55杆至#60杆之间架空线路拆除，改为电缆，电缆型号为ZR©-YJV22-26/35-3*400 | 35kV银兴线全线（共影响1个台区停电，共计企业1户，居民0户） | 专变：威海银兴预应力线材有限公司 公变：无 |
| 27 | 10kV恒源线 | 2018-04-27 08:30至2018-04-27 16:00 | 拆除10kV恒源线望岛明郡AB区开闭所024开关所接威海仙姑顶旅游开发有限公司630kVA箱变(临时施工)，新装630kV箱变，采用原施工箱变进线电缆（当天送电） | 10kV恒源线望岛明郡AB区开闭所024开关至末端线路（共影响0个台区停电，共计企业1户，居民0户） | 专变： 仙姑顶旅游开发有限公司 公变：无 |