国网威海供电公司

＿12月停电公告信息明细表

填报单位：国网威海供电公司

| 序号 | 检修线路 | 工作时间 | 检修原因 | 停电区域 | 主要影响客户范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV滨海线 | 2018-12-04 08:30至2018-12-04 10:30 | 10kV滨海线鸿建环网柜012开关所接海景花园2#变压器档位调整 | 10kV滨海线鸿建环网柜012开关至末端线路 | 【区/县】威海市火炬高技术开发区 【影响办事处/乡镇】怡园街道办事处 【影响非供电公司产权客户】无 【影响供电公司产权客户】滨海线海景花园2#箱变带北环海路155号楼、157号楼、161号楼、163-1号楼居民以及网点 【影响重要客户】无 【影响台区数和户数】1个台区，共计223户 |
| 2 | 10kV昌鸿线 | 2018-12-04 10:30至2018-12-04 12:30 | 10kV昌鸿线长庆环网柜015开关所接昌鸿E区3#变压器档位调整 | 10kV昌鸿线024开关至#22杆分段开关之间线路 | 【区/县】威海市火炬高技术开发区 【影响办事处/乡镇】怡园街道办事处 【影响非供电公司产权客户】无 【影响供电公司产权客户】昌鸿B区33号楼居民及网点、34号楼、35号楼，昌鸿E区4号楼、8号楼、9号楼，长福街29号楼、31号楼、33号楼、35号楼、长庆街10号楼网点、12号楼、14号楼、16号楼、18号楼 【影响重要客户】无 【影响台区数和户数】1个台区，共计585户 |
| 3 | 10kV海西线 | 2018-12-04 08:30至2018-12-04 17:30 | 1、10kV海西线蒲湾支弘海水产分支线#1-#8杆架空线路拆除，由弘海水产分支#1杆敷设ZR（C）-YJV22-8.7/15-3*150电缆至弘海环网柜011开关间隔； 2、原10kV海西线蒲湾支弘海水产分支线#6杆经区市政管理局箱变拆除搬迁至弘海环网柜东侧，接入弘海环网柜015开关间隔。 | 10kV海西线蒲湾支线#39杆高压令克至末端线路 | 【区/县】威海市经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】泊于镇 【影响非供电公司产权客户】威海市弘海水产有限公司、齐鲁交通威海发展有限公司、于顺亭、威海经济技术开发区市政公用事业管理局 【影响供电公司产权客户】无 【影响重要客户】无 【影响台区数和户数】4个台区，共计4户 |
| 4 | 10kV中韩线 | 2018-12-04 8：30至 2018-12-04 17:30 | 1、拆除10kV中韩线戚谷疃支#1-#4杆之间架空线路及#1杆分界开关； 2、由10kV中韩线#38杆敷设3*300电缆至新增2进4出环网柜011间隔； 3、由环网柜013间隔敷设3*50电缆接带渔政配电室，由环网柜014间隔敷设3*50电缆续接原一热电箱变电缆，由环网柜015间隔敷设3*50电缆续接原侨谊物业箱变电缆，由环网柜016间隔敷设3*50电缆夹带原苏州街公变； 4、由中韩线#37杆敷设3*95电缆续接原实验公变电缆，#37杆杆上安装分界开关1台。 | 10kV中韩线#15杆分段开关至#41杆0JZ拉手开关之间线路 | 【区/县】环翠区 【影响办事处/乡镇】鲸园办事处 【影响非供电公司产权客户】威海市东山宾馆、威海通明照明工程有限公司、中国人民解放军91329部队后勤部、威海市水务集团有限公司、中国人民解放军91827部队保障部、威海市码头小学、中国太平洋财产保险股份有限公司威海中心支公司、伊善潍、威海市海洋与渔业监督监察支队、威海热电集团有限公司、威海侨谊物业管理有限公司、中国人民解放军91329部队后勤部营房科、威海市实验中学 【影响供电公司产权客户】渔政东公变所接的戚谷疃小区1号楼至3号楼；实验箱变所接的安平巷14号楼至19号楼，东山路10号楼至13号楼，苏州街9号楼；苏州街箱变所接的苏州街6号楼、7号楼、10号楼至12号楼、14号楼、15号楼；育华路房产箱变所接的育华路20号楼、22号楼、23号楼；育华路海军箱变所接的育华路2号楼、4号楼、8号楼、45号楼、46号楼、48号楼至53号楼。 【影响重要客户】威海市东山宾馆 【影响台区数和户数】 19个台区，共计1327户 |
| 5 | 10kV净雅线 | 2018-12-05 08:30至 2018-12-05 15:30 | 1、10kV净雅线农行环网柜011、012开关安装电缆故障指示器，通信调试； 2、10kV净雅线梦海开闭所001、011、012、013、014、016开关安装电缆故障指示器，通信调试。 | 10kV净雅线银座家居环网柜014开关至锦江环网箱011开关之间线路 | 【区/县】环翠区 【影响办事处/乡镇】竹岛办事处 【影响非供电公司产权客户】山东建大物业管理有限公司威海分公司、中国农业银行股份有限公司威海分行 【影响供电公司产权客户】品乐坊公变所接的青岛北路74号楼、品乐坊；梦海开闭所#1公变所接的梦海小区1号楼、3号楼、5号楼、7号楼、9号楼、11号楼、13号楼、15号楼、21号楼、海滨中路5-1号楼、5-2号楼；梦海苑公变所接的梦海小区6号楼、8号楼、10号楼、12号楼、14号楼、16号楼、52号楼、海滨中路5-5号楼。 【影响重要客户】无 【影响台区数和户数】5个台区，共计703户 |
| 6 | 10kV北洋线 | 2018-12-05 08:30至2018-12-05 18:30 | 10kV北洋线4#、8#、9#、12#杆分界开关更换 | 10kV北洋线024开关至#22杆分段开关之间线路 | 【区/县】威海市火炬高技术开发区 【影响办事处/乡镇】怡园街道办事处 【影响非供电公司产权客户】中国电信股份有限公司威海分公司、威海双箭腐蚀控制开发有限公司、威海环宇电力成套设备有限公司、威海高技术产业开发区联合发展有限公司、威海市高发资产经营管理有限公司、威海高新园区建设运营有限公司、威海和泰房产租赁有限公司、威海高技术产业开发区同兴装饰工程公司 【影响供电公司产权客户】无 【影响重要客户】无 【影响台区数和户数】1个台区，共计8户 |
| 7 | 10kV商城线 | 2018-12-06 08:30至2018-12-06 18:00 | 10kV商城线#6杆分界开关更换（需带电接火） | 10kV商城线#6杆至末端线路 | 【区/县】威海市火炬高技术开发区 【影响办事处/乡镇】怡园街道办事处 【影响非供电公司产权客户】威海火炬高技术产业开发区市政公用事业管理局 【影响供电公司产权客户】无 【影响重要客户】无 【影响台区数和户数】1个台区，共计1户 |
| 8 | 10kV莱茵线 | 2018-12-06 08：00至 2018-12-06 14：00 | 10kV莱茵线莱茵小镇西环网柜014开关原电缆头拆除，莱茵小镇二期二地块配电室YJV22-3*240电缆接入10kV莱茵线莱茵小镇西环网柜014开关（配电室2*630kVA） | 10kV莱茵线莱茵小镇西环网柜014开关至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】温泉镇 【影响非供电公司产权客户】威海工友房地产开发有限公司 【影响供电公司产权客户】无 【影响重要客户】无 【影响台区数和户数】1个台区，共计1户 |
| 9 | 10kV商城线 | 2018-12-07 08:30至2018-12-07 18:00 | 10kV商城线#14杆分界开关更换（需带电接火） | 10kV商城线#14杆至末端线路 | 【区/县】威海市火炬高技术开发区 【影响办事处/乡镇】怡园街道办事处 【影响非供电公司产权客户】威海佑好物业服务有限公司 【影响供电公司产权客户】无 【影响重要客户】无 【影响台区数和户数】1个台区，共计1户 |
| 10 | 10kV新都线 | 2018-12-11 08:30 至2018-12-11 17:00 | 10kV新都线福缘居环网柜及福缘居#3公变向西搬迁。 | 10kV新都线#4杆分界开关至末端线路 | 【区/县】威海市经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】凤林街道办事处 【影响非供电公司产权客户】经区市政路灯 【影响供电公司产权客户】福缘居环网柜福缘居#1、#2、#3公变所带黄海路36-1号楼至36-8号楼 【影响重要客户】无 【影响台区数和户数】3个台区，共计650户 |
| 11 | 10kV云顶线 | 2018-12-12 08：30至 2018-12-12 18：30 | 1、将立交桥东环网柜015开关间隔至建筑支线#1杆之间原3*95电缆改接至新装二进四出环网柜011开关间隔； 2、拆除云顶线建筑支线#1-#2杆，原建筑支线#2杆所带3个用户采用ZR（C）-YJV22-8.7/15-3*70电缆改接至新装环网柜； 3、由新装环网柜敷设ZR（C）-YJV22-8.7/15-3*95电缆至万达花园新装箱变 | 10kV云顶线立交桥东环网柜015开关至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】温泉镇 【影响非供电公司产权客户】威海市环翠区温泉镇卫生院 【影响供电公司产权客户】10kV云顶线八建小区配电室所带458#楼、462#楼、456#楼、454#楼、452#楼、450#楼、775#楼所有用户；森威-万达花园箱变所带1#楼、2#楼、3#楼所有用户 【影响重要客户】无 【影响台区数和户数】3个台区，共计506户 |
| 12 | 10kV金顶线 | 2018-12-12 08:30至 2018-12-12 12:30 | 10kV金顶线北竹岛开闭所001、014、015、016开关安装电缆故障指示器，通信调试。 | 10kV金顶线北竹岛开闭所014开关至末端线路 | 【区/县】环翠区 【影响办事处/乡镇】竹岛办事处 【影响非供电公司产权客户】威海建设集团股份有限公司、环翠区新恺商务酒店、山东省通信公司威海市分公司、威海圣熙电气有限公司、威海市卫生局 【影响供电公司产权客户】侨乡公变所接的渔港路83号楼至93号楼、竹岛路17号楼至21号楼；竹岛开闭所#1公变所接的竹岛路8号楼至22号楼 【影响重要客户】无 【影响台区数和户数】8个台区，共计786户 |
| 13 | 10kV柳河线 | 2018-12-13 06：30至 2018-12-13 18：30 | 1、拆除10kV柳河线、惠友线#4-#17架空线路，拆除10kV康城线#4-#7架空线路；拆除10kV江家线#4-#8架空线路； 2、在10kV柳河线、惠友线#18塔北侧新立钢管杆1基，新上柳河线2K4G环网柜1台，新上惠友线2K4G环网柜1台； 3、由10kV柳河线#3塔敷设ZR(C)-YJV22-3*400至新建#1环网柜011间隔，由新建#1环网柜敷设ZR(C)-YJV22-3*400电缆至新柳河线#4杆； 4、由10kV惠友线#3塔敷设ZR(C)-YJV22-3*400至新建#2环网柜011间隔，由新建#2环网柜012间隔敷设ZR(C)-YJV22-3*400电缆至新惠友线#4杆； 5、由新建#2环网柜013间隔敷设ZR(C)-YJV22-3*50电缆至人民政府箱变 | 10kV柳河线014开关至#58分段开关之间线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】温泉镇 【影响非供电公司产权客户】威海市金秋果品有限公司、威海市环翠区江家寨社区经济股份合作社、山东鹏程路桥集团有限公司、柳林村、威海通明照明工程有限公司、中国石油化工股份有限公司山东威海石油分公司、中国石油化工股份有限公司山东威海石油分公司、威海市环翠区温泉镇小庄农村经济股份合作社、中国铁塔股份有限公司威海市分公司、中国移动通信集团山东有限公司威海分公司、威海通明照明工程有限公司、山东冠宇路桥建设工程有限公司、威海地中海游乐园有限公司 【影响供电公司产权客户】小庄村配电室所带小庄村全村用户 【影响重要客户】无 【影响台区数和户数】14个台区，共计455户 |
| 14 | 10kV惠友线 | 2018-12-13 06：30至 2018-12-13 18：30 | 1、拆除10kV柳河线、惠友线#4-#17架空线路，拆除10kV康城线#4-#7架空线路；拆除10kV江家线#4-#8架空线路； 2、在10kV柳河线、惠友线#18塔北侧新立钢管杆1基，新上柳河线2K4G环网柜1台，新上惠友线2K4G环网柜1台； 3、由10kV柳河线#3塔敷设ZR(C)-YJV22-3*400至新建#1环网柜011间隔，由新建#1环网柜敷设ZR(C)-YJV22-3*400电缆至新柳河线#4杆； 4、由10kV惠友线#3塔敷设ZR(C)-YJV22-3*400至新建#2环网柜011间隔，由新建#2环网柜012间隔敷设ZR(C)-YJV22-3*400电缆至新惠友线#4杆； 5、由新建#2环网柜013间隔敷设ZR(C)-YJV22-3*50电缆至人民政府箱变 | 10kV惠友线015开关末端线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】温泉镇 【影响非供电公司产权客户】威海市隆发贸易有限责任公司、威海市环翠区温泉镇柳林社区居民委员会、中石化山东威海石油分公司、威海兴邦化工集团有限公司、威海市环翠区温泉镇人民政府、威海建设集团股份有限公司、山东家家悦集团有限公司、威海市环翠区温泉镇柳林村、威海惠友经贸有限公司、威海宾海汽车销售服务有限公司、威海市威蓝进出口有限公司、威海镪盛钢材有限责任公司、威海同和汽车装饰有限公司、威海东林电子科技有限公司、威海中泰渔具有限公司、威海城投商砼有限公司、威海金蚂蚁集团有限公司、威海宝通汽车销售服务有限公司、威海信诚经贸有限公司、威海田贝贸易有限公司、威海海通体育用品有限公司、威海建设集团建圆施工有限公司、威海庞大兴锐汽车销售服务有限公司、威海广顺贸易有限公司、威海六和园置业有限公司 【影响供电公司产权客户】柳林村南、柳林村箱变所带柳林村全村用户。 【影响重要客户】无 【影响台区数和户数】28个台区，共计41户 |
| 15 | 10kV海埠线 | 2018-12-14 08:30 至 2018-12-14 17:30 | 1、10kV海埠线#72杆T接海埠村3区公变台架拆除，改至弘辰铸造支中国移动分支线#1杆位置，#1杆安装令克、避雷器各一组，低压用户（3户）同时迁改。 2、原10kV海埠线弘辰铸造支线#1杆拆除、变更路径，弘辰铸造支线改由10kV海埠线#69杆T接，新立15米水泥杆一基。 3、原10kV海埠线弘辰铸造支线#2杆改为耐张转角杆，原杆更换为15米水泥杆。 | 10kV海埠线#67杆分段开关至鸿源水产环网柜011开关之间线路 | 【区/县】威海市经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】皇冠街道办事处 【影响非供电公司产权客户】威海爱普包装有限公司、威海钟宇塑料制品有限公司、威海市海埠建筑工程公司、威海弘辰铸造有限公司、威海大庆特种材料制品有限公司、威海进洋化妆品有限公司、威海环海置业有限公司、威海三角轮胎股份有限公司、威海瑞草电子有限公司、威海经济技术开发区爱心养老院、山东鸿源水产有限公司、威海森达建材有限公司、中国铁塔股份有限公司威海市分公司、中国网通(集团)有限公司威海经济技术开发区分公司、威海经济技术开发区市政公用事业管理局 【影响供电公司产权客户】海埠村3台区所带王春雷、邵恒利、邵居茂 【影响重要客户】无 【影响台区数和户数】16个台区，共计18户 |
| 16 | 10kV公园线 | 2018-12-15 08:00至 2018-12-15 17:00 | 10kV公园线职医环网柜016开关引YJV22-3*50电缆至新装315箱变，原进线电缆及200kVA箱变拆除。 | 10kV公园线职医环网柜016开关至末端线路 | 【区/县】环翠区 【影响办事处/乡镇】环翠楼办事处 【影响非供电公司产权客户】威海市立医院 【影响供电公司产权客户】无 【影响重要客户】无 【影响台区数和户数】1个台区，共计1户 |
| 17 | 10kV民主线 | 2018-12-19 08:30至 2018-12-19 17:30 | 1、10kV民主线民主巷开闭所011、012、013、014、022、023、024、025、026开关安装电缆故障指示器，通信调试； 2、10kV民主线市立医院环网箱011、012开关安装电缆故障指示器，通信调试； 3、10kV民主线市立医院西环网箱011、012、014、015开关安装电缆故障指示器，通信调试； 4、10kV民主线红旗巷环网柜011开关安装电缆故障指示器，通信调试； 5、10kV商贸线体育路环网箱变011、013、001开关安装电缆故障指示器，通信调试 | 10kV民主线017开关至末端线路 | 【区/县】环翠区 【影响办事处/乡镇】环翠楼办事处 【影响非供电公司产权客户】威海热电集团有限公司、威海通明照明工程有限公司、环翠区汇盛海鲜楼、威海通明照明工程有限公司、威海市商业银行股份有限公司、威海环球渔具股份有限公司、中国中投证券有限责任公司威海公园路证券营业部、环翠区建忠服饰店、王建胜、山东银座佳驿酒店有限公司、威海名流房地产开发有限公司、威海市瑞恒经典百货有限公司、威海市统一路小学、威海卓跃物业服务有限公司司。 【影响供电公司产权客户】红旗巷箱变所接的红旗街5号楼、7号楼、8号楼、11号楼至13号楼、15号楼至20号楼、统一路附130号楼、统一路商业街网点；新达箱变所接的前进街9号楼、11号楼、黎明巷45-1号楼、45-2号楼；锦纶台架变所接的统一路178-16号楼、前进街27号楼、5号楼至8号楼、7-1号楼、7-2号楼、8-2号楼、10号楼、12号楼、敬兰、世昌大道28号楼、3号楼、32号楼、新联巷9-13号楼、西南村公厕、移动基站、热电集团；立新巷公变所接的新联巷1号楼至6号楼、立新巷2号楼至12号楼、和平路61号楼、63号楼、和平路网点；恒丰嘉苑公变所接的恒丰嘉苑小区全部客户；民主巷开闭所#1公变所接的红光巷21号楼至25号楼、27号楼、35号楼、36号楼、黎明巷19号楼、20号楼、47号楼、统一路97号楼、商业街网点；民主巷开闭所#2公变所接的民主巷3号楼、4号楼、8号楼18号楼、26号楼、70号楼、100号楼及网点；市立医院公变所接的和平路停车场、和平路47号楼、和平路45号楼、和平路42号楼、和平路大楼、统一路162号楼、钟爱一生、统一路楼下BOBO商铺、统一路172号楼、统一路174号楼、、和平路1号楼、前进街附1号-3号车库、和平路11号楼、铁塔前进街基站、交警和平路市立医院南电子显示屏、公交和平路市立医院路南站点；和平路台架变所接的和平路52号网点、62号网点、64号网点 【影响重要客户】无 【影响台区数和户数】24个台区，共计3158户 |
| 18 | 10kV商贸线 | 2018-12-19 08:30至 2018-12-19 17:30 | 1、10kV民主线民主巷开闭所011、012、013、014、022、023、024、025、026开关安装电缆故障指示器，通信调试； 2、10kV民主线市立医院环网箱011、012开关安装电缆故障指示器，通信调试； 3、10kV民主线市立医院西环网箱011、012、014、015开关安装电缆故障指示器，通信调试； 4、10kV民主线红旗巷环网柜011开关安装电缆故障指示器，通信调试； 5、10kV商贸线体育路环网箱变011、013、001开关安装电缆故障指示器，通信调试 | 10kV商贸线025开关至末端线路 | 【区/县】环翠区 【影响办事处/乡镇】环翠楼办事处 【影响非供电公司产权客户】山东汇泉工业有限公司、威海通明照明工程有限公司、威海威高盛祥商业管理有限公司 【影响供电公司产权客户】黎明巷公变所接的胜利巷13号楼至18号楼、黎明巷40号楼至45号楼、民主巷开闭所#2公变所接的民主巷开闭所#2公变所接的民主巷3号楼、4号楼、8号楼至13号楼、18号楼、26号楼、70号楼、100号楼 【影响重要客户】无 【影响台区数和户数】5个台区，共计858户 |
| 19 | 10kV火炬线 | 2018-12-19 07:30至2018-12-19 17:30 | 10kV火炬线#13-#14杆、#13-华轮支#1杆之间导线拆除，自35kV明威站敷设3*400电缆至新上2进4出环网柜，由新上环网柜敷设3*400电缆至火炬线#14杆，#10杆、#11杆用户和华轮支改接至新上环网柜，#14杆用户电缆和分界开关改至原火炬线#15杆。 | 10kV火炬线#9杆分段开关至末端线路 | 【区/县】威海市火炬高技术开发区 【影响办事处/乡镇】怡园街道办事处 【影响非供电公司产权客户】中国邮政集团公司威海市分公司、威海建设集团股份有限公司、威海天乘华轮特种带芯研究所、威海宏阳渔具有限公司、威海皓菲集团有限公司、威海恒科精工有限公司、威海卡西尼渔具有限公司、威海恩基华贸易有限公司、威海农友信息技术有限公司、山东威达机械股份有限公司威海分公司、威海火炬高技术产业开发区市政公用事业管理局 【影响供电公司产权客户】无 【影响重要客户】无 【影响台区数和户数】1个台区，共计1户 |
| 20 | 10kV中兴线 | 2018-12-25 08:30 至 2018-12-25 17:00 | 拆除原10kV中兴线出站电缆，35kV高家庄站10kV中兴线012开关敷设新YJV22-3*400电缆至中兴线#1杆；10kV中兴线#3杆新上2K4G环网柜1台，由中兴线#3杆敷设YJV22-3*400电缆至新上环网柜011间隔。 | 10kV中兴线012开关至#15杆分段开关之间线路 | 【区/县】威海市经济技术开发区 【影响办事处/乡镇】西苑街道办事处 【影响非供电公司产权客户】威海尼特服装有限公司、威海经区茂琳机械加工厂、威海市海飞依服饰有限公司、永进电子(威海)有限公司、威海中兴房地产发展有限公司、威海凯建建筑设备租赁有限公司、威海经济技术开发区园林绿化工程公司、威海顺晟针织制衣有限公司、威海兴洋电器有限公司、威海兴华电缆材料有限公司、威海友发建材销售有限公司、威海汇百珍水产有限公司、威海市长峰建筑工程有限公司、威海市长峰建筑工程有限公司、山东科建质量检测评价技术有限公司、威海顺晟针织制衣有限公司 【影响供电公司产权客户】无 【影响重要客户】无 【影响台区数和户数】16个台区，共计16户 |
| 21 | 10kV彩印线 | 2018-12-26 08:30 至 2018-12-26 17:30 | 1、拆除10kV彩印线出站电缆，由35kV高家庄站10kV彩印线010开关新敷设YJV22-3*400电缆与原10kV彩印线#8杆电缆对接； 2、由10kV中兴线#3杆新上环网柜013间隔敷设YJV22-3*400电缆电缆至10kV彩印线红太阳环网柜011间隔； 3、由10kV中兴线新上环网柜014间隔敷设YJV22-3*70电缆与原10kV海峰线#3杆用户电缆对接。 | 10kV彩印线010开关至紫宸仓储环网柜011开关之间线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】嵩山街道办事处 【影响非供电公司产权客户】山东银凯特能源科技有限公司、威海红太阳彩印有限公司、天益龙纳米科技开发有限公司 【影响供电公司产权客户】无 【影响重要客户】无 【影响台区数和户数】3个台区，共计3户 |
| 22 | 10kV海峰线 | 2018-12-27 07:00 至 2018-12-27 18:30 | 1、拆除10kV海峰线出站电缆，拆除10kV海峰线#1-#6杆架空线路；拆除10kV海峰线#11至华新药业环网柜011间隔之间电缆，由10kV海峰线021开关新敷设YJV22-3*400电缆至海峰线华新药业环网柜011开关； 2、在海峰线华新药业环网柜北侧20米处新上华夏线3进3出环网柜1台； 3、拆除10kV华夏线出站电缆，由10kV华夏线022开关新敷设YJV22-3*400电缆至华夏线新建3进3出环网柜011开关； 4、由华夏线新建3进3出环网柜012开关敷设YJV22-3*400电缆至海峰线华新药业环网柜014开关，形成海峰线与华夏线拉手；华夏线新建3进3出环网柜013开关敷设YJV22-3*400电缆至华夏线华夏会馆环网柜011开关。 | 10kV海峰线021开关至华新药业环网柜011开关之间线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】嵩山街道办事处 【影响非供电公司产权客户】山东银凯特能源科技有限公司、威海华新药业集团有限公司 【影响供电公司产权客户】无 【影响重要客户】无 【影响台区数和户数】2个台区，共计2户 |
| 23 | 10kV华夏线 | 2018-12-27 07:00 至 2018-12-27 18:30 | 在海峰线华新药业环网柜北侧20米处新上华夏线3进3出环网柜1台； 3、拆除10kV华夏线出站电缆，由10kV华夏线022开关新敷设YJV22-3*400电缆至华夏线新建3进3出环网柜011开关； 4、由华夏线新建3进3出环网柜012开关敷设YJV22-3*400电缆至海峰线华新药业环网柜014开关，形成海峰线与华夏线拉手；华夏线新建3进3出环网柜013开关敷设YJV22-3*400电缆至华夏线华夏会馆环网柜011开关。 | 10kV华夏线022开关至末端线路 | 【区/县】威海市环翠区 【影响办事处/乡镇】嵩山街道办事处 【影响非供电公司产权客户】威海华夏城房地产开发有限公司、山东华夏集团有限公司、威海华夏会馆有限公司、华夏文化旅游集团股份有限公司、华夏文化旅游集团股份有限公司、华夏文化旅游集团股份有限公司 【影响供电公司产权客户】无 【影响重要客户】无 【影响台区数和户数】6个台区，共计6户 |